Miastko, dnia 26.02.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.” - nr sprawy ZP02/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z podkładów watolinowych o gramaturze 100 g/m2 ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści instrukcję obrazkową?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3:

„Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pytanie nr 4:

„PYTANIE CZĘŚĆ 12 -MYJKI - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie  wymagań iż  produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie UE, posiadający poziom bezpieczeństwa  stosowania ,odpowiedni dla produktów kosmetycznych. Czy na potwierdzenie poziomu bezpieczeństwa zamawiający oczekuje dołączenia do oferty Raportu Bezpieczeństwa produktu Kosmetycznego sporządzonego zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach ,który potwierdza poziom bezpieczeństwa oraz możliwość sprzedaży w krajach UE?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5:

„ część nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza Elektrodę  4-kanałową naklejaną na rurkę intubacyjną o  powierzchni elektrody 37,6 x37 mm ² w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy, sterylny?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Część 15.poz.1,2,3,4,5. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach?

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych) o śr.8,5mm: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port do pobierania próbek lub implementacji saszetek ze środkiem żelującym. Ochrona przeciwbryzgowa  przed wcześniejszym zamknięciem filtra(oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki  plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml,2000ml. Kanistry  kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową co 100ml(klasa I), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy, ze skalą pomiarową”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7:

„Część 15 poz.4,5. Czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8:

„Część 15 poz.8. Prosimy o dopuszczenie mocowania metalowego jako bardziej trwałego  niż plastikowe.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„do pakietu nr 18 poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści taśmy o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry: szerokość:  1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm.Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10:

„do pakietu nr 17, poz. nr 9

Czy Zamawiający dopuści taśmy o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry: szerokość:  1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm.Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.Taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11:

„do pakietu nr 17, poz. nr 4 Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższej specyfikacji:

Siatka w kształcie litery „Y’’ do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach laparoskopowych lub otwartych.

- Materiał: polipropylen monofilamentowy

- Gramatura siatki 28 g/m2

- Grubość siatki: 0,4 mm

- Wymiary: 3cm ( szerokość ramion) x 23 cm ( całkowita długość)

- W siatkę wplecione pojedyncze niebieskie włókna nici niewchłanialnych, syntetycznych ( polipropylen), tworząc kontrastowe paski.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12:

„w części 16 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kremu ochronnego z tlenkiem cynku konfekcjonowanego w pojemnikach z zabezpieczeniem o masie 250 g, co odpowiada 200 ml.?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13:

„Część nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, noworodkowy, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy. Parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 8ml,  opór przepływu 0.8 cmH2O przy 7.5l/min, masa do 12g,  skuteczność nawilżania 31mg H2O/l przy Vt 50ml.Pakowany sterylnie po 1 szt.? Powyższe pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert w porównaniu do poprzedniego postępowania ZP3/PN/2019 (jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 14:

„Część nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, dla dzieci, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy. Parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 26ml,  opór 1.2 cmH2O przy 15 l/min, masa do 23g,  skuteczność nawilżania 32mg H2O/l przy Vt 250ml. Pakowany sterylnie po 1 szt. Powyższe pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert w porównaniu do poprzedniego postępowania ZP3/PN/2019 (jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 15:

„Część nr 2 poz. 3Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 53 ml, poziomie nawilżania 36.8 mg/l H2O, oporach przepływu 9.4mm H2O przy 30l/min, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Powyższe pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert w porównaniu do poprzedniego postępowania ZP3/PN/2019 (jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta)”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16:

„Część nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści filtr dla dorosłych i starszych dzieci o przestrzeni martwej 33 ml, oporach przepływu 4.3mm H2O przy 30 l/min, przy spełnieniu pozostałych wymagań? Powyższe pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert w porównaniu do poprzedniego postępowania ZP3/PN/2019 (jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 17:

„Część nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno. Parametry:  skuteczność filtracji >99,99%,  opór 1.5mm H2O przy 30l/min,  przestrzeń martwa 54ml,  masa 38g,  skuteczność nawilżania 32mg H2O/l przy Vt 500ml. Pakowany sterylnie po 1 szt. Powyższe pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert w porównaniu do poprzedniego postępowania ZP3/PN/2019 (jedna, nie podlegająca odrzuceniu oferta).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 18:

„Dotyczy Części nr 2 poz. 6, 7 Czy Zamawiający dopuści obwód polipropylenowy (rozciągliwy) o długości 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 19:

„Dotyczy Części nr 2 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści obwód o długości dodatkowej rury 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 20:

„Dotyczy Części nr 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści obwód o długości dodatkowego ramienia 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 21:

„Dotyczy Części nr 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści obwód o długości dodatkowego ramienia 90 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22:

„Dotyczy Części nr 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 150 cm oraz o długości dodatkowego ramienia 120 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23:

„Zadanie 2, pozycja 5

Ze względu na zakończenie produkcji obecnie dostarczanego filtra Hygroster Mini prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego filtra o poniższych parametrach:

Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno.

Parametry:

- skuteczność filtracji >99,9999%,

- opór 1,1 cm H2O/l przy 30 l/min,

- przestrzeń martwa 96ml,

- masa 49g,

- skuteczność nawilżania 34mg H2O/l przy Vt 500ml

- temperatura powrotu gazów 33 stopnie Celcjusza

- powierzchnia wymiennika ciepła i wilgoci 2000 cm2

- powierzchnia filtracyjna 500 cm2

- Pakowany sterylnie po 1 szt.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„Dotyczy zapisów SIWZ Roz.7, pkt 2: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Pytanie nr 25:

„Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 26:

„Dotyczy zapisów SIWZ

W związku z wątpliwościami, prosimy o wskazanie miejsca złożenia oferty.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z pkt 14 IDW „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miastku, ul. Wybickiego 30 w sekretariacie.

Pytanie nr 27:

„Dotyczy wzoru umowy § 7 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

„Pakiet nr 19 Czy Zamawiający pozwoli na złożenie częściowej oferty na pozycje 1,3,4,7,8,11,12,13,14,20

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

i  dopuści:

Poz 1

Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,5 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8mm, dł. noska ok. 5 mm, dla kanału o śr. min. 3,2 mm.

Akceptujący prowadnik 0,035”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Poz 3

Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 12mm; 15mm: Śr. cewnika: 7 Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu.

Współpracujący z prowadnikiem 0,035”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Poz 4

Urządzenie do pompowania balonów wysokociśnieniowych, jednorazowe, z manometrem oraz giętkim drenem przyłączeniowym zakończonym portem LUER, zakres ciśnień: 0-220PSI

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Poz 13

Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta  6 cm, średnica 0,035”, długość 450cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Poz 14

Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka zagięta 6 cm, średnica 0,035”, długość 450cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

„Część nr 10 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramion 9 mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30:

„Część nr 14 - Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję  1,2, 3, 4 i 5.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31:

„Część nr 14 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 3 worka o pojemności 400 ml”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 32:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie  papilotomu o średnicy cewnika 2,3, odcinek dystalny o średnicy 1,8 mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie   papilotomu trójkanałowego  o średnicy cewnika 2,0, odcinek dystalny o średnicy 1,5 mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 34:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie   balonu lateksowego, średnice balonu 12 mm, 15mm i 18 mm, możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru).”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie protezy wykonanej z PE z czterema zaczepami ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie   koszyków o średnicy osłonki 2,4 mm, długość koszyków 40mm, 60mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 37:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie stentów w zestawie do aplikacji o dł. 180-190cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 38:

„Część nr 19 -  Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie  stentu w zestawie o dł. 180-230cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 39:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie   cewnika o średnicy 2,3 / 1,8 mm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 40:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie balonu o dł. 20-40mm, średnicy cewnika 2,0 mm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 41:

„Część nr 19 - Czy Zamawiający w pozycji 17 i 18 dopuści zaoferowanie popychaczy o dł. 170cm.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42:

„Dotyczy zapisów SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem

Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wystarczające będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Pytanie nr 43:

„Część 13 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS 
w kolorze zielonym, odporność na przenikanie cieczy min. 36 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 188 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 84N? 
Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44:

„Część 13 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS 
w kolorze zielonym? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45:

„pakiet nr 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wkładów o wytrzymałości ciśnieniowej do 375PSI. Wstrzykiwacz kontrastu Accutron CT wytwarza maksymalne ciśnienie około 310PSI. Wobec tego wymóg aby dostarczone wkłady posiadały wytrzymałość do 1200 PSI jest całkowicie nieuzasadniony. Testy wkładów do wstrzykiwaczy kontrastu nie są prowadzone w takich ciśnieniach ponieważ nie ma takiej uzasadnionej potrzeby. W chwili obecnej zamawiający ograniczył się najprawdopodobniej do opisu przedmiotu zamówienia jednej z firm która takie testy być może wykonała tylko po to aby wykluczyć z postępowania inne firmy. Dodatkowo zamawiający w punkcie drugim opisał dreny (które mają współpracować z wyżej opisanym wkładem) i tutaj wymagane ciśnienie to zaledwie 305 PSI.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46:

„Pakiet nr 2 poz. 1 :

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno/wirusowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach :

- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%

- Opór przepływu przy 30l /min   0,6 cm H2O,

- masa 15 g,

- Nawilżanie przy Vt=50ml   30 mg/l

Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47:

„Pakiet nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno/wirusowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach :

- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%,

- przestrzeń martwa 30 ml,

- Opór przepływu przy 30l /min 2,4 cm H2O,

- masa 21 gram,

- Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 48:

„Pakiet nr 2 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno/wirusowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

-  Skutecznośc filtracji wirusowej >99,999%

- Opór przepływu  przy 30l /min   0,82 cm H2O

przy 60 l/min   2,14 cm H2O

przy 90 l/min   3,95 cm H2O,

- Przestrzeń martwa 55 ml,

- waga 35,6 gram,

- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml,”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49:

„Pakiet nr 2 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno/wirusowy elektrostatyczny o następujących parametrach:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%,

- Opór przepływu przy 30l /min   0,5 cm H2Oprzy 60 l/min   1,4 cm H2O przy 90 l/min,

- Przestrzeń martwa 33 ml,

- masa 21 gram,”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 50:

„Pakiet nr 2 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno/wirusowy z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach :

- Skuteczność filtracji bakteryjnej>99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej>99,999%,

- Opór przepływu przy 30l /min   0,84 cm H2O

przy 60 l/min   1,99 cm H2O

przy 90 l/min   3.82 cm H2O,

- Przestrzeń martwa 77ml,

- masa 24 gram,

- Nawilżanie 38,6 mg/l H2O przy Vt=500ml,”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51:

„Pakiet nr 2 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy o długości 160cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

„Pakiet nr 2 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy o długości 160 cm z dodatkową rurą 80cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

„Pakiet nr 2 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy z dodatkowym ramieniem o długości 90 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny układ oddechowy z dodatkowym ramieniem o długości 180 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54:

„Czy w Części nr 2, poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny o lepszych parametrach :

Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, dla dzieci,

- korzystniejsza mniejsza przestrzeń martwa 12ml,

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 55:

„Czy w Części nr 2, poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny o lepszych parametrach :

Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny,

- korzystniejsza mniejsza przestrzeń martwa przestrzeń martwa 18 ml,

- korzystniejsza wyższa skuteczność nawilżania 36,8mg H2O/l przy Vt 500ml

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 56:

„Czy w Części nr 2, poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny o lepszych parametrach :

Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych i starszych dzieci z portem

- korzystniejsza mniejsza przestrzeń martwa przestrzeń martwa 20 ml,

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 57:

„Czy w Części nr 2, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako produkt równoważny o lepszych parametrach :

Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno.

- korzystniejsza mniejsza przestrzeń martwa przestrzeń martwa 20 ml,

pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 58:

„Czy w Części nr 2, poz. 6 i 7 obwody oddechowe – Zamawiający wymaga obwodów                              o długości ok. 1,5m.

Czy Zamawiający wobec tego dopuści obwody oddechowe o długości 1,6m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 59:

„Część nr 2, poz. 12 Prosimy o doprecyzowanie co oznacza  określenie  „90 -120”?

Czy oznacza złącze kątowe zagięte pod kątem w granicach 90-120 stopni?”

Odp. Zamawiającego: Zapis „90-120” oznacza złącze kątowe zagięte pod kątem 90 lub 120 stopni.

Pytanie nr 60:

„Część 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki o gramaturze 90g/m2?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61:

„Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 10 pozycję nr 3  w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 10a)

i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

„Zadanie 10, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzia pakowanego po 1 sztuce (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 63:

„Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 19 pozycję nr 1, 3, 10  w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 19a)

i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

„Zadanie 19, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści papilotom o średnicy cewnika 2,0 mm, długości noska ok. 5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 65:

„Zadanie 19, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści balon ze zmienną średnicą, pakowany z jedną strzykawką skalibrowaną do rozszerzania balonu do 3 rozmiarów: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (rozmiar do wyboru Zamawiającego) z markerami poniżej balonu?”

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 66:

„Zadanie 19, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści koszyk o średnicy osłonki 2,8mm, współpracujący z kanałem roboczym 3,2-3,7mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67:

„Część nr 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe go użycia, nie wymagające spłukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody. Posiadające pH neutralne dla skóry, polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Produkt dopuszczony do obrotu na terenie UE, posiadający poziom bezpieczeństwa stosowania odpowiedni dla produktów kosmetycznych. Instrukcja w języku polskim. Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m2, wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie 10 szt. rękawic z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68:

„Część nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o przestrzeni martwej 12 ml, skuteczność filtracji 99,999%, opór 1,2cm przy 30 l/min, masie 13g, skuteczności nawilżania 24mg H2O/l przy Vt 500ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69:

„Część nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o przestrzeni martwej 12 ml, skuteczności filtracji 99,999%, opór 1,2cm przy 30 l/min, masie 13g, skuteczności nawilżania 24mg H2O/l przy Vt 500ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70:

„Część nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczno mechaniczny, o przestrzeni martwej 40ml, opór 1,0cm przy 30 l/min, skuteczności nawilżania 32mg H2O/l przy Vt 500ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 71:

„Część nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczno mechaniczny, o przestrzeni martwej 40ml, opór 1,2cm przy 30 l/min, skuteczność nawilżania 32 mg H2O/l przy Vt 500 ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 72:

„Część nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczny, o przestrzeni martwej 34ml, skuteczności filtracji 99,999%, opór 0,6cm przy 30 l/min?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 73:

„Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, mechaniczny, o przestrzeni martwej 30ml, skuteczności filtracji 99,999%, opór 1,0cm przy 30 l/min?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 74:

„Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczno-mechaniczny, o przestrzeni martwej 40ml, skuteczności filtracji 99,999%, opór 1,0cm przy 30 l/min, skuteczność nawilżania 32mg H2O/l przy Vt 500ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 75:

„Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczno-mechaniczny, o przestrzeni martwej 40ml, skuteczności filtracji 99,999%, opór 1,2cm przy 30 l/min, skuteczność nawilżania 32mg H2O/l przy Vt 500ml?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 76:

„Część nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści długość ok. 180 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 77:

„Część nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość ok. 180 cm, ramię dodatkowe ok. 100 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 78:

„Część nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 79:

„Część nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści ramię dodatkowe ok. 100 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80:

„Część nr 2 poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści łącznik wykonany z PE?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 81:

„Część nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 100g/m2?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82:

„Pytania dot. treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści pełnomocnictwo, które w treści nie zawiera wskazania postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy?”

Odp. Zamawiającego: Tak.

Zgodnie z pkt. 3.1.4 IDW „Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Pytanie nr 83:

„Część nr 16, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki przewidziane dla osób o obwodzie  pasa od 55 do 80 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 84:

„Część nr 16, poz. 13
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów nadających się do sterylizacji w parze wodnej?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 85:

„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z pkt. 4 IDW „Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.”

Pytanie nr 86:

„Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (patrz §3 ust 7 wzoru umowy)

Pytanie nr 87:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości przedmiotu umowy określonej w §6 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 88:

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3-5 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „lub opóźnienia”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 89:

„W Części nr 2, poz. 6,  Zamawiający wymaga :

„Obwód oddechowy polietylenowy lekki i rozciągliwy:

W związku z faktem, iż obwody lekkie i rozciągliwe wykonane są z polipropylenu, prosimy o dopuszczenie układu z polipropylenu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 90:

„Czy w  Części nr 2, poz. 6,  Zamawiający dopuści obwód o długości 1,8 m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 91:

„Czy w  Części nr 2, poz. 7,   Zamawiający dopuści obwód o długości 1,8 m rozciągliwy wykonany z polipropylenu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 92:

„Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1, podpunkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 93:

„Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających co najmniej 7 dni roboczych termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, zamawiający ma prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do realizacji umowy, dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonymi na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 94:

„Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„Jeżeli (…) podlega on wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 95:

„Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną dostarczy zamienny, pozbawiony wad i braków, element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 96:

„Dotyczy zapisów umowy § 6 oraz zapisów umowy depozytu § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

W przypadku zwłoki w płatności powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację następnych zamówień do momentu uregulowania zaległości bądź zrealizować zamówienie z obowiązkiem przedpłaty”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 97:

„Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1, 2, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 10% na 5% oraz z 0,5% na 0,2% .”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 98:

„Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy. Zgody takiej nie możne bezpodstawnie odmówić”?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 99:

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?”

Odp. Zamawiającego:   Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.

Pytanie nr 100:

„Część nr 13 Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zapinanych pod szyją na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, nadruk rozmiaru na każdym fartuchu, kolor lamówki pod szyją (zielony) co ułatwia identyfikację i dobranie fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Nieprzemakalność na całej powierzchni fartucha 40 cm H2O, wytrzymałością na wypychanie na sucho/mokro na całej powierzchni fartucha 139/138 kPa. Na opakowaniu 2 samoprzylepne etykiety zawierające wymagane informacje. Pozostałe parametry fartucha zgodne z opisem SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 101:

„Część nr 13 Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zapinanych pod szyją na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, nadruk rozmiaru na każdym fartuchu, kolor lamówki pod szyją (czerwony) co ułatwia identyfikację i dobranie fartucha do procedur o wymaganiach wysokich. Na opakowaniu 2 samoprzylepne etykiety zawierające wymagane informacje. Pozostałe parametry fartucha zgodne z opisem SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 102:

„Zapisy dotyczące wzoru umowy

§ 7, ust. 1-6 - wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy, za zwłokę w wykonaniu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub w wykonaniu reklamacji, w taki sposób by wysokość tej kary liczona była od wartości nie dostarczonych w terminie towarów a nie od wartości całego wynagrodzenia.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 103:

„ dotyczy pakietu 2 pozycja 1-12Prosimy o dopuszczenie produktów mikrobiologicznie czystych”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 104:

„dotyczy pakietu 2 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie filtra  oddechowego antybakteryjno-wirusowego, noworodkowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 11ml, opór 1,1cm H2O przy 11L/min., waga 11g, skuteczność nawilżania 27mg H2O/L przy VT 25ml”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 105:

„dotyczy pakietu 2 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie filtra  oddechowego antybakteryjno- wirusowego dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 28ml, opór 1,7cm H2O przy 30L/min., waga 22g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L przy VT 250ml”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 106:

„dotyczy pakietu 2 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie filtra  oddechowego antybakteryjno-wirusowego dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 57ml, opór 2,7cm, waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 107:

„dotyczy pakietu 2 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie filtra  oddechowego antybakteryjno- wirusowego mikrobiologicznie czysty dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,9%, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml, przestrzeń martwa 34ml, opór 2,2cm, waga 19g”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 108:

„dotyczy pakietu 2 pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie filtra  oddechowego antybakteryjno- wirusowego  harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8cm, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 109:

„dotyczy pakietu 2 pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie rozciągliwego układu polipropylenowego z Ykiem bez portów dedykowanego na 7 dni u wielu osób pod warunkiem wymiany filtrów”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 110:

„dotyczy pakietu 2 pozycja 7 i 8

Prosimy o dopuszczenie układu z polipropylenu, rury karbowane w środku i na zewnątrz, rozciągliwe 42cm- 200m, z workiem 2L bezlateksowym, mikrobiologicznie czystego, dodatkowe ramię rozciągliwe do 150 cm, kompatybilny z wszystkimi typami aparatów do znieczulenia, do stosowania przez 7 dni pod warunkiem wymiany filtrów”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 111:

„ dotyczy pakietu 2 pozycja 10 i 11

Prosimy o dopuszczenie łączników wykonanych z polietylenu”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 112:

„dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta, bez zewnętrznej kalibracji przez dodatkowe przyłącze w kablu interfejsowym? Oferowany przez nas przetwornik jest wykalibrowany fabrycznie i przetestowany”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 113:

„Pytania dotyczące Części II – wzór umowy

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 3-5

Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w zapisów wzoru umowy w następujący sposób:

„3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.””

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114:

„Część 13, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższych parametrach (różnice zaznaczone pogrubioną czcionką):

Sterylny fartuch chirurgiczny:

- wykonany z włókniny typu SMS,

- wyposażony w szwy ultradźwiękowe min. do wysokości łokcia,

- u góry zapinany na rzep,

- rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm,

- troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem,

- sposób złożenia i konstrukcja pozwalający na aseptyczną aplikację,

- oznaczenie rozmiaru:  w postaci wszywki na fartuchu, widocznej przed rozłożeniem fartucha oraz za pomocą różnych kolorów serwet, w które zawinięte są fartuchy (dla łatwej identyfikacji),

- kolor fartucha niebieski.

Fartuch jest:

- zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 25 x 25 cm o gramaturze min. 50g/m2,

- zawinięty w serwetę włókninową (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem),

- posiada 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę/dostawcy.

Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL.

Wymagania:

- nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 49,5 cm słupa wody,

- gramatura min. 35/m2,

- wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 140 kPa,

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 85 N.

Zgodny z normą PN EN 13795.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 115:

„Część 13, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższych parametrach (różnice zaznaczone pogrubioną czcionką):

"Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny:

- wykonany z włókniny typu SMS,

- wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i na rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek,

- u góry zapinany na rzep,

- rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm,

- troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem,

- sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację.

- oznaczenie rozmiaru:  w postaci wszywki na fartuchu, widocznej przed rozłożeniem fartucha oraz za pomocą różnych kolorów serwet, w które zawinięte są fartuchy (dla łatwej identyfikacji),

- kolor fartucha niebieski.

Fartuch powinien być:

- zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 25 x 25 cm o gramaturze min. 50g/m2,

- zawinięty w serwetę włókninową (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem),

- posiada 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę/dostawcy.

Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL.

Wymagania:

- nieprzemakalność w strefie krytycznej min 66 cm słupa wody,

-  gramatura min. 35/m2,

- wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 150 kPa,

wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 90 N.

Zgodny z normą PN EN 13795.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 116:

„Dotyczy wzoru umowy – część II, paragraf 5, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 4 był liczony w dniach roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117:

„Dotyczy wzoru umowy – część II, paragraf 5, ustęp 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 6 był liczony w dniach roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118:

„Dotyczy wzoru umowy – część II, paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 7 był liczony w dniach roboczych?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119:

„Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – część nr 10, pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu powyższej pozycji (Indigo carmine) w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 26.02.2020 r.