Miastko, dnia 25.06.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków specjalistycznych i pasków do glukometrów” - nr sprawy ZP07/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pakiet 15 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z rękawami klejonymi,o odporność na przenikanie płynów (cmH2O) wg normy EN 20811 równej 47 , odporności na wypychanie na sucho (kPa) wg normy EN ISO 13938-1 równej 109, z dwoma ręcznikami w rozmiarze 30x39 cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Pakiet 15 poz. 2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego z rękawami klejonymi, o odporności na przenikanie płynów (cmH2O) wg normy EN 20811   równej 178, odporności na wypychanie na sucho (kPa) wg normy EN ISO 13938-1     równej 243 oraz dwoma ręcznikami w rozmiarze 30x39 cm”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

„Pakiet 15 poz. 1,2

1. Z uwagi na różnorodny nomenklaturę kodowania rozmiarów odzieży ochronnej, w tym fartuchów chirurgicznych przez różnych producentów prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach od S/M do 2XLL według poniższego zestawienia: ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 25.06.2020 r.