## 1
Część nr | 1 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Paski do glukometru. Opakowanie a 50 szt. | op. | 300 |  | 0 |  | 0
x | x | x | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę 30 szt. glukometrów kompatybilnych z proponowanymi paskami. Szczegółowy opis parametrów techniczno – użytkowych zawiera załącznik nr 4 do IDW
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.
2) W przypadku produktów refundowanych Zamawiający wymaga podania kodu EAN produktu.

## 2
| Część nr | 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Wkład jednorazowy, strzykawka poj. 200 ml, wytrzymałość min. 83 bar/1200 psi, objętość resztkowa 1,5 ml. Produkt kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Accutron CT firmy Medtron AG. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Wężyk pacjenta - przedłużacz przeznaczony dla 1 pacjenta. Wytrzymałość min. 21 bar/305 psi. Średnica wewnętrzna ok. 1,5 mm, długość ok. 1,5 m. Produkt kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Accutron CT firmy Medtron AG. | szt | 200 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 3
| Część nr | 3 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 1 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 10 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 4
Część nr | 4 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Miarki jednorazowe /centymetry/ podziałka 1 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Folia chirurgiczna samoprzylepna - poliuretanowa, matowa, zapobiegająca odbiciom i refleksom świetlnym. Jałowa. Wymiary ok.15x28cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Folia chirurgiczna samoprzylepna - poliuretanowa, matowa, zapobiegająca odbiciom i refleksom świetlnym. Jałowa. Wymiary ok.30x28cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Folia chirurgiczna samoprzylepna - poliuretanowa, matowa, zapobiegająca odbiciom i refleksom świetlnym. Jałowa. Wymiary ok.45x28cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Dren brzuszny 100 % silikon • sześć dużych profilowanych, atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości ok. 10 cm • atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu • długość drenu ok. 50 cm • pakowany podwójnie Rozmar CH 8-CH 27 | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Szczotki chirurgiczne sterylne nasączone 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny. Pakowane a 1 szt. | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Zestaw do drenażu płynów z jamy brzusznej: - kaniula z igłą 16G ( 51 mmm długości) - po usunięciu igły pozostaje w powłokach tylko giętki cewnik, - worek do zbiórki płynów 8000ml z zastawka przeciwzwrotną, z odpływem, skalowany co 100ml, z wieszakiem, - dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym ( min. 85cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą ( min. 40cm dł.), - kranik trójdrożnego oraz strzykawka luer lock o poj. ok. 60ml, - sterylny. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu. Pojemność 150-200ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Osłona na głowicę dopochwową/prezerwatywa bez zbiorniczka/ Pakowana pojedynczo. | szt. | 2160 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Staza bezlateksowa: - używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, - wykonana z szerokiego (ok. 2,5cm) rozciągliwego paska gumy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, - pakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek - długość pojedynczej opaski co ok. 45 cm Opakowanie a 25 szt. | op | 100 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Okularki do fototerapii dla noworodka - elastyczna opaska wraz z ochronną osłoną na oczy, chroniącą przed szkodliwym promieniowaniem, - kształt litery Y, regulowane zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu główki, - bez lateksu Rozmiar - 28 cm. Opakowanie a 25 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | Dren płaski typu Jackson-Pratt 100 % silikon • część drenująca w formie taśmy, perforowana • część drenująca wewnętrznie ożebrowana o dł. 20 cm • pasek kontrastujący w RTG w części drenującej • długość zbiorcza transparentna 60cm, szerkość części płaskiej 4x10mm • pakowany podwójnie, sterylny | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | Dren płucząco ssący 100 % silikon • dren dwuświatłowy - światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu • na drenie silikonowa kryza przesówna • szerokość drenu 13 mm • długość drenu 35 cm • pakowany podwójnie, sterylny | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | Pasek drenujący 100 % silikon • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu • wewnętrznie ożebrowany • szerokość drenu 8 mm • długość drenu 10 cm • sterylny | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | Zestaw do aspiracji i płukania drzewa oskrzelowego 100ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Chusta trójkątna j.u. | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Fartuch przedni polietylenowy cienki. Rozmiar ok. 71 x 110-120cm Opakowanie: 100 szt w kartonie. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | Fartuch przedni foliowy j.u., długi, gruby (grubość 100 mikr.) XL | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | Podkłady papierowe na rolce (prześcieradło papierowe), dwuwarstwowe, perforowane - perforacja na 38cm, jednorazowego użytku, przeznaczone do gabinetów zabiegowych. Min. gramatura warstwy 20g/m2 szerokość 50 cm (+/-2cm) dł. 80 m | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 5
Część nr | 5 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Butelka - pojemnik do 24-godzinnej zbiórki moczu.poj.ok. 2500ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Basen jednorazowego użytku z pulpy celulozowej poj. ok. 2000ml | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Kaczka jednorazowego użytku z pulpy celulozowej | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Miska jednorazowego użytku z pulpy celulozowej, pojemność ok. 3000ml | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Łącznik do węży i cewników, niejałowy: - wykonany z PP, - dł. ok. 68mm, śr. przy kołnierzu 10,5 mm, śr. końcówki 8,8 mm. Opakowanie a 100 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Worek do dobowej zbiórki moczu bez zawartości lateksu: - zawór spustowym typu poprzecznego T - zastawka antyrefluksyjna (antyzwrotna), - wyposażony w dren z końcówką uniwersalną (długość drenu ok. 90cm) - sterylny - pojemność 2L | szt. | 11000 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym: - z komora pomiarowa 500ml, - dokładność pomiaru: co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach), - zawór antyrefluksyjny przy drenie, - pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, - dren o dł. min. 100cm z uniwersalnym łącznikiem schodkowym, - sterylny. - pojemność min. 2L | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Worki do moczu dla noworodków: - chłopcy - wykonane z folii PE (bez lateksu), - klej w części samoprzylepnej antyalergiczny. - sterylne, - anatomiczny wykrój ułatwiający aplikację dla chłopców. Opakowanie a 100szt | op | 10 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Worki do moczu dla noworodków: - dziewczynki - wykonane z folii PE (bez lateksu), - klej w części samoprzylepnej antyalergiczny. - sterylne, - anatomiczny wykrój ułatwiający aplikację dla dziewczynek. Opakowanie a 100szt | op | 10 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Wieszak do worków na mocz - plastikowy, uniwersalny, dwuramienny. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 6
Częśc nr | 6 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Stapler liniowy jednorazowy automatyczny, o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Rączka staplera liniowego jednorazowa z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Ładunek uniwersalny do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Rączka staplera liniowego jednorazowa z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Ładunek uniwersalny do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Zestaw do przednich niskich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), posiadający dwie dźwignie: zamykającą oraz spustową, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Wysokość otwartej zszywki: 5,5mm. Rozmiary staplera: 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
x | x | x | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 7
Część nr | 7 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | PEG - Zestaw do gastrostomii, rozmiar CH 18 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | PEG - Zestaw do gastrostomii, rozmiar CH 20 | szt | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Zestaw jejunostomii (skład min): - cewnik poliuretanowy, - 2 x igła prowadząca z kaniulami rozdzielanymi i strzykawką, - jałowy. | szt | 1 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 8
Część nr | 8 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Sonda Sengstakena – Blakemore’a - wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z żylaków przełyku; - silikonowa; - linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy; - sterylna - opkowanie typu papier/folia Rozmiary CH 16-20 | szt | 5 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 9
Część nr | 9 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Zestaw do infuzji: - filtr 15µm w komorze kroplowej, - zacisk rolkowy, - końcówka Luer z zaworem zwrotnym, - kompatybilny z pompą objętościową Alaris GW | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Zestaw do transfuzji krwi: - 1 górnym łącznik typu Y, - komora kroplowa w linii z filtrem 200µm, - końcówka Luer z zaworem zwrotnym, - dpowiedni do wlewów grawitacyjnych, - kompatybilny z pompą objętościową Alaris GW | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Zestaw do infuzji uniwersalny do podawania leków oraz płynów infuzyjnych: - komora kroplowa z filtrem 15μm, - zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, - dodatkowy zawór rolkowy, - bez lateksu i DEHP, - kompatybilny z pompą objętościową Medima. | szt | 30 |  | 0 |  | 0
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 10
Część nr | 10 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Żelowe maski nadkrtaniowe: - jednorazowego użytku, - sterylne, - rozmiary od 3-5. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Maska pełnotwarzowa: - do wentylacji nieinwazyjnej, - ze standardowym połączeniem kolankowym, - rozmiar M i L. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 11
Część nr | 11 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Osłona na lampę - sterylny pokrowiec na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem Rozmiar 95 x 130 mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ostrza do strzygarki 9667L-E Opakowanie a 50 szt. | op | 12 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Ręczniki z celulozy; miękkie, chłonne, do wycierania pacjentów. Rozmiar 70 x 80 cm. Gramatura 50-70g | szt. | 2600 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Ręczniki z celulozy; miękkie, chłonne, do wycierania pacjentów. Rozmiar ok 27 x 60 cm. Gramatura 50-70g | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Roztwór NaCl 0,9% do irygacji - wyrób medyczny Butelka odkręcana 500ml | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Worek kolostomijny 1 częściowy, otwarty Otwór w cześci górnej płytki, wydajny filtr Wielkość - średni/medium | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Worek na wymiociny j.u. | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Wzierniki Cusco j.u. sterylny Opakowanie folia. Rozmiar XS,S,M,L | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Zestaw do nakłucia: - igła Veresa 16G, długość ok.150mm, mandryn zamknięty z dwoma otworami; - worek pojemnośći ok. 2 l z podziałką - strzykawka o pojemności ok. 60ml - dren z końcówką luer | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Zestaw do nakłucia: - igła Veresa 16G, długość ok.150mm, mandryn zamknięty z dwoma otworami; - worek pojemnośći ok. 2 l z zastawką przeciwzwrotną - strzykawka o pojemności ok. 60ml - dren z końcówką luer | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Igła bezpieczna typu Veresa z zamkniętą końcówką i 2 otworami. Łącznik luer-lock. Długość ok. 100-120mm. Opakowanie folia-papier. Rozmiar 15-18G | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 12
Część nr | 12 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Igła do rozpuszczania leków, tępa 18G (1,2 mm dł. 30 - 40 mm) Filtr 5 mikronów Produkt jałowy, jednorazowego użytku Opakowanie a 100 szt. | op | 60 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Igła do rozpuszczania leków z otworem zlokalizowanym bocznie, bez filtra. Przeznaczona do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z fiolek. Rozmiar 1,2 x 30-40 Opakowanie a 100 szt. | op. | 80 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Osłonka na płyny infuzyjne światłoczułe Odpowiednia do butelek 100ml i 250ml Kolor - zielony/niebieski | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Osłonka na płyny infuzyjne światłoczułe Odpowiednia do butelek 500ml i 1000ml Kolor - zielony/niebieski | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Osłonka na worki do żywienia pozajelitowego Wielkość minimalna ok. 40 x 50 cm Kolor - zielony/niebieski | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Przyrząd typu spike do przygotowywania i pobierania leków kompatybilny z opakowaniem typu Viaflo. Zawór samozamykający z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Możliwość stosowania max do 96 godz./100 nakłuć. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Dren PVC, przedłużacz. Długość 3000 mm 2x Luer-lock średnica 3,2mm; Kompatybilny z pompą do irygacji Sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
x |  |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 13
Część nr | 13 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Cewnik Foley - dwudrożny z balonikiem, z prowadnicą - lateks pokryty silikonem, z plastikową zastawką numer rozmiaru na cewniku i wielkość balonu, opakowanie foliowe pozwalające na aseptyczne wygięcie cewnika, zewnętrznie opakowanie folia/papier, | szt. | 80 |  |  | 8% | 0
2 |  |  | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty silikonem, rozmiar, objętość balonu podana bezpośrednio na cewniku, opakowanie podwójne, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu | szt. | 1500 |  |  | 8% | 0
3 |  |  | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty silikonem, z plastikową zastawką, numer rozmiaru na cewniku, opakowanie foliowe i zewnętrznie opakowanie folia/papier | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
4 |  |  | Cewnik Foley z balonikiem, dł. 40 - 43cm wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, pakowanie podwójne, opakowanie zewnętrzne folia/papier, opakowanie wewnętrzne folia, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiar CH 12-24 | szt. | 110 |  |  |  | 0
5 |  |  | Cewnik urologiczny Nelaton - sterylny, wykonany z PCV medycznego, nietoksyczny, zakończony owalnie z dwoma otworami bocznymi, pakowany papier-folia, kodowany kolorami końcówek, konektor półprzezroczysty rozmiar CH 6-20 | szt. | 220 |  |  |  | 0
6 |  |  | Zatyczka do cewnika - sterylna | szt. | 150 |  |  |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x |  | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 14
| Część nr | 14 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, - gramatura siatki 21g/m2, - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, - siatka w komplecie z 6 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, - rozmiar siatki standard. | szt | 17 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, - gramatura siatki 21g/m2, - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, - siatka w komplecie z 4 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, - rozmiar siatki standard. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych składający się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej w kształcie litery „C’’, - gramatura siatki 21g/m2, - -porowatość siatki 93%, - siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Siatka do fiksacji kikuta pochwy w procedurach laparoskopowych, otwartych, składająca się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „Y’’, - siatka z wszytymi nićmi koloru zielonego definiującymi granice docinania implantu, - porowatość siatki 93%. gramatura siatki 21g/m2 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo krzyżowych, łuku ścięgnistego i powięzi zasłonowych bez kontroli wzroku. Narzędzie przystosowane do użycia z jednorazowymi sterylnymi ładunkami zawierającymi szwy o dł. 70 cm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki, niewchłanialne, kolor zielony. Opakowania a 10 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Taśma jednorazowa przeznaczona do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - do implantacji metodą nadłonową. Parametry: - całkowicie niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, w osłonce, - długość 450mm, grubość 0,55 mm, szerokość 1,1cm, - gramatura 80g/m2 - posiada 10 nici do pooperacyjnej korekty położenia taśmy, - sterylna. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Taśma uniwersalna z wycięciem pod cewką do implantacji załonowej jak i przezzasłonowej. Taśma regulowana z 10 nitkami do pooperacyjnej korekty. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Taśma jednorazowa przeznaczona do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - do implantacji metodą nadłonową, jak i z dostępu przezzasłonowego. Parametry: - całkowicie niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, w osłonce, - długość 450mm, grubość 0,55 mm, szerokość 1,1cm, - gramatura 80g/m2 - końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy, - sterylna. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Prowadnica wielorazowa do nadłonowej implantacji taśmy o następujących parametrach: - materiał: stal i aluminium - długość całkowita: 317 mm - długość uchwytu: 127 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 15
| Część nr | 15 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na okres 6 miesięcy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  | 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny: - wykonany z włókniny typu SMS, - wyposażony w szwy ultradźwiękowe min. do wysokości łokcia, - u góry zapinany na rzep, - rękawy wykończone bezszwowym, niepylącym ściągaczem - troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja pozwalający na aseptyczną aplikację, - nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu (dla łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich), Fartuch powinien być: - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 20 x 25 cm o gramaturze min. 40g/m2, - zawinięty w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), - posiadać 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL. Wymagania: - nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 49 cm słupa wody, - gramatura min. 35/m2, - wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 143 kPa, Zgodny z normą PN EN 13795. | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
2 |  | 1 | Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny: - wykonany z włókniny typu SMS, - wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i na rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, - u góry zapinany na rzep, - rękawy wykończone bezszwowym, niepylącym ściągaczem - troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. - nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu (dla łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich), Fartuch powinien być: - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 20 x 25 cm o gramaturze min. 40g/m2, - zawinięty w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), - posiadać 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL. Wymagania: - nieprzemakalność w strefie krytycznej min 200 cm słupa wody, - gramatura min. 35/m2, - wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 218 kPa, Zgodny z normą PN EN 13795 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 16
Część nr | 16 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 6 miesięcy | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Czepek medyczny włókn. j.u. /typu beret z gumką/ min grubość włókniny 20g/m2 | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Czepek medyczny włókn. j.u. /typu furażerka/ min grubość włókniny 20g/m2 | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Fartuch medyczny włókninowy j.u. min grubość włókniny 20g/m2 rozmiar uniwersalny | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Komplet pościeli (poszewka, poszwa, prześcieradło), jednorazowego użytku. Min grubość włókniny 25g/m2 | kompl. | 600 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Maska chirurgiczna j. u. z gumką | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Maska chirurgiczna j. u. z trokami | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Spodenki do kolonoskopii Min. grubość włókniny 40g/m2 rozmiar uniwersalny | szt. | 1700 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Spódnica j.u. włókninowa ginekologiczna. Min. grubość włókniny 40g/m2 Wymiar w pasie po rozciągnięciu ok. 160cm. | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Podkład pola operacyjnego - niejałowy (prześcieradło j.u. z włókniny) Min. gramatura 17g/m2 Wymiary ok. 80cmx90cm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Podkład pola operacyjnego - niejałowy (prześcieradło j.u. z włókniny) Min. gramatura 17g/m2 Wymiary ok.210cm x 130cm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Podkład pola operacyjnego foliowany - niejałowy (prześcieradło j.u. z włókniny foliowanej). Min. gramatura 25g/m2 Wymiary ok. 230cmx150cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## Zestawienie (hidden)
Zestawienie
Analiza danych do przetargu
|  |  | kolumna J | kolumna L
| Numer części | Wartość netto | Wartość brutto | uwagi
| 1 | 0 | 0 | paski do gluk.
| 2 | 0 | 0 | wyroby TK
| 3 | 0 | 0 | gąbki żelatynowe
| 4 | 0 | 0 | fartuchy sterylne
| 5 | 0 | 0 | staplery
| 6 | 0 | 0 | siatki
| 7 | 0 | 0 | peg
| 8 | 0 | 0 | sonda
| 9 | 0 | 0 | zestawy do pomp
| 10 | 0 | 0 | maski żelowe
| 11 | 0 | 0 | osłona na lampę
| 12 | 0 | 0 | igły do rozp lek
| 13 | 0 | 0 | cewniki
| 14 | 0 | 0 | kaczki
| 15 | 0 | 0 | miarki
| 16 | 0 | 0 | fizelina
| RAZEM | 0 | 0
| Sporządził: | Katarzyna Nielipiuk
| Sprawdził: | Małgorzata Maciejewska
| Data: | 2020-06-03

## Wniosek (hidden)
|  |  | Załącznik nr 2 |  |  | do procedury PO-01/PQ-10/DZP
W N I O S E K o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Sprawa nr ……………….
1. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA WNIOSKUJĄCA POSTĘPOWANIE
Apteka Szpitalna
2. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ
(próbki, atesty, zaświadczenia, zezwolenia, koncesje, licencje, itp.)
Sprzęt medyczny jednorazowy i drobny wielorazowy, opatrunki specjalistyczne, odczynniki.
3. WNIOSEK ZŁOŻONY ZGODNIE Z PLANEM ZAMÓWIEŃ – TAK/NIE*
Jeżeli TAK – pozycja z planu ...........................................,
Jeżeli NIE – wniosek złożony doraźnie (nie ujęty w planie zamówień publicznych)
4. TERMIN REALIZACJI (podać termin realizacji zamówienia, w przypadku dostawy jednorazowej termin
realizacji od daty podpisania umowy)
12 | miesięcy
5. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Szacunkowa wartość zamówienia |  |  | 0 | złotych netto
Szacunkowa wartość zamówienia |  |  | 0 | euro netto (wg kursu |  | 4.2693 | PLN/1 euro
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM w sprawie średniego kursu złotego.)
Stawka podatku |  | 8 | %
Ustalenia szacunkowej wartości dokonano w dniu |  |  |  | 2020-06-03 | r. | na podstawie
dotychczasowych zakupów oraz analizy rynku.
Osoba dokonująca ustalenia szacunkowej wartości zamówienia |  |  |  |  | Katarzyna Nielipiuk
6. PROPONOWANY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (w przypadku innego trybu niż przetarg
nieograniczony i przetarg ograniczony).
………………………………………………………………………………………………….
7. OPINIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (środki własne, inne źródła finansowania – podać jakie)
………………………………………………………………………………………………
8. OPINIA DAT
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………
(Data i podpis Główny Księgowy) | [5 empty] | Sporządzający wniosek
…………………………………
(Pieczątka, podpis DAT)
Zatwierdzam*/Nie zatwierdzam*
………………………………………
data/Dział Zamówień Publicznych |  |  |  |  | …………………………………
Potwierdzenie zarejestrowania wniosku
*niepotrzebne skreślić
USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH WYMAGAŃ I OKOLICZNOŚCI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA SPORZĄDZENIE OFERTY
1. Przedmiot zamówienia
Sprzęt medyczny jednorazowy i drobny wielorazowy, opatrunki specjalistyczne, odczynniki.
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 Prawa zamówień publicznych
Części nr | od 1 do 24
3. Parametry/ wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia
wg załącznika asortymentowo - ilościowego
4. Ilość i rodzaj
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Nazwa / kod ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień
Grupa CPV
6. Warunki wymagane (poza ustawowymi) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
jakie powinien spełnić wykonawca:
· stawiane wykonawcy: |  | 5 dni | termin dostawy
· organizacyjne: |  | dostawa: | Apteka szpitalna
· inne ..................................................................................................................................
7. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona dnia |  |  |  | 2020-06-03 | r.
wynosi: | 0 | (netto)
w przeliczeniu na EURO wynosi: |  |  | 0
8. Podstawa ustalenia wartość zamówienia (dołączyć dokumentację).
9. Obowiązująca stawka podatku VAT |  |  |  | 8 | %
10. Istotne postanowienia umowy ( dołączyć wzór umowy, zatwierdzony przez Kierownika
właściwej merytorycznie komórki, albo istotne postanowienia umowy).
………………………………….
imię i nazwisko sporządzającego