Miastko, 13-01-2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego”

- nr sprawy ZP23/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Pakiet nr 10 poz. 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z hydrofobową warstwą filtrującą dla noworodków o korzystniejszych parametrach:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%

- Masa 15 g

- Opór przepływu przy 30l /min 0,6 cm H2O

- Nawilżanie przy Vt=50ml 30 mg/l

Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2:

„Pakiet nr 10 poz. 2 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z hydrofobową warstwą filtrująca dla dzieci o korzystniejszych parametrach:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej 99,999%

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 30 ml

- Opór przepływu przy 30l /min 2,4 cm H2O

- Nawilżanie przy Vt=250ml 33,6 mg/l

Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

„Pakiet nr 10 poz. 3 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z hydrofobową warstwą filtrująca dla dorosłych o następujących parametrach:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%

- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O

- Masa 35,6 g

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml

- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml

Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4:

„

Pakiet nr 10 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny dla dorosłych i dzieci o korzystniejszych parametrach:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%

- Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H2O

przy 60 l/min 1,4 cm H2O

przy 90 l/min 2,76 cm H2O

- Masa 21 g

- Przestrzeń martwa 33 ml

- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 5:

„Pakiet nr 10 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr oddechowy z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci z hydrofobową warstwą filtrująca o metodzie filtracji ładunków intermolekularnych dla dorosłych o następujących parametrach:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%

- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O

- Masa 35,6 g

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml

- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml

Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6:

„Pakiet nr 10 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy karbowany o stałej  długości 160cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7:

„Pakiet nr 10 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy o długości 160cm z rurą do worka o dł. 80cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8:

„Pakiet nr 10 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy z dodatkową rurą o dł. 90cm (zamiast 120 cm) ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy z dodatkową rurą do worka o dł. 180cm (zamiast 120 cm)? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9:

„CZĘŚĆ 18 , poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10:

„CZĘŚĆ 18 , poz. 5-6

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11:

dotyczy części nr 10 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy noworodkowy mikrobiologicznie czysty z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 11ml, opór 1,0cm H2O przy 11L/min., waga 11g, skuteczność nawilżania 26,8mg H2O/L przy VT 25ml”

Odp. Zamawiającego: .  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12:

„dotyczy części nr 10 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy mikrobiologicznie czysty dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 26 ml, opór 1,5cm H2O przy 30L/min., waga 22g, skuteczność nawilżania 31,7 mg H2O/L przy VT 250ml. ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13:

„dotyczy części nr 10 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 180ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,998%, przestrzeń martwa 57ml, opór 2,7cm, waga 31g, skuteczność nawilżania 32,3 mg H2O/L. ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14:

„dotyczy części nr 10 pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy mikrobiologicznie czysty dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 26 ml, opór 1,5cm H2O przy 30L/min., waga 22g, skuteczność nawilżania 31,7 mg H2O/L przy VT 250ml. ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15:

„dotyczy części nr 10 pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie: sterylny filtr oddechowy z portem do kapnografii zabezpieczonym kapturkiem na lince o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci 23mg H2O/L, Parametry użytkowe: Skuteczność filtracji > 99.999% potwierdzona niezależnymi protokołami testowymi, Opór przepływu przy @30L/min – 1,7 cm H2O, Opór przepływu @60L/min – 3,6 cm H2O, Objętość  - 63mlWaga – 36g, Minimalna objętość oddechowa >200ml, Łącznik - 22F/15M - 22M/15F, pakowany folia-folia, pakowany indywidualnie i otwierany w sposób konwencjonalny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 16:

„dotyczy części nr 10 pozycja 6

Prosimy o dopuszczenie układu bez portów spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17:

„– dotyczy części nr 10 pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie: obwód anestetyczny z polietylenu jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur:

1. dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2m po rozciągnięciu

2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu

3. łącznika typu Y  i łącznika kątowego 22M/15Fz portem kapno Luer Lock oraz krótkiego łącznika 22M/22M

4. bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l

System niszowo-zatrzaskowego mocowania Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są kompatybilne, Y połączony na stałe z rurami wdechową i wydechową. Rury są szczelne i elastyczne; możliwe jest ich wielokrotne rozciąganie i skracanie w dowolnym miejscu.  ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18:

„dotyczy części nr 10 pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych sztucznych nosów spełniających pozostałe wymogi siwz.”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19:

„dotyczy części nr 10 pozycja 10 i 11

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych łączników martwa przestrzeń z polietylenu spełniających pozostałe wymogi siwz. ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20:

„dotyczy §7 ust. 2-4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępów w sposób następujący:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówienia nie zrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy”.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21:

„Część nr 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy dla dzieci o przestrzeni martwej 12 ml, oporze 1,2 cm H20 przy 30l/min, masie 15g, skuteczności nawilżania 24 mg H20/l przy Vt 500, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22:

„Część nr 10, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o przestrzeni martwej 40 ml, oporze 1,0 cm H20 przy 30l/min, masie 30 g, skuteczności nawilżania 32 mg H20/l przy Vt 500, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23:

„Część nr 10, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji równej 99,999%, przestrzeni martwej 40 ml, oporze 1,0 cm H20 przy 30l/min, masie 30 g, skuteczności nawilżania 32 mg H20/l przy Vt 500, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24:

„Część nr 10, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o przestrzeni martwej 40 ml, oporze 1,0 cm H20 przy 30l/min, masie 30 g, skuteczności nawilżania 32 mg H20/l przy Vt 500, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25:

„Część nr 10, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 26:

„Część nr 10, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 27:

„Część nr 10, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %,  wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28:

„Część nr 10, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVA o dł. 160 cm, przeznaczony wyłącznie dla jednego pacjenta ? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29:

„Część nr 10, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVA o dł. 180 cm, przeznaczony wyłącznie dla jednego pacjenta ? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30:

„Część nr 10, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy  z potwierdzonym oświadczeniem producenta do stosowania do 7 dni u jednego pacjenta? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31:

„Część nr 10, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVA o dł. 180 cm, z dodatkowym ramieniem o dł. 100 cm, przeznaczony wyłącznie dla jednego pacjenta ? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32:

„Część nr 10, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy  z potwierdzonym oświadczeniem producenta do stosowania do 7 dni u jednego pacjenta? ”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33:

„Część nr 10, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVA z dwiema karbowanymi wewnętrznie rurami, z dodatkowym ramieniem o dł. 100 cm? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34:

„Część nr 10, pozycja nr 8

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 8  z części nr 10? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35:

„Część 18, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18 g/m2? ”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36:

„Część 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37:

„Część 18, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38:

„Część 18, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39:

„Część 18, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 40:

„Część 18, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160cm x 210cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41:

„Część 18, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42:

„Część 18, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze 160cm x 230cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 43:

„Część 18, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44:

„1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 3, 4:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości wadliwego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwego przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45:

„. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z art. 106n ust. 1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Wykonawca ma możliwość przesyłana faktur, duplikatów faktur i ich korekt a także not obciążeniowych i not korygujących w formie elektronicznej pod adresem  www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Pytanie nr 46:

„Pakiet 11

1/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy woda do nawilżania tlenu z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, ma posiadać opakowanie zawierające dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

2/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system zamknięty do nawilżania tlenu ma posiadać  dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga

3/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy woda do nawilżania tlenu  w jednorazowym pojemniku z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, ma posiadać możliwość użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
w dniu 13-01-2021 r.