## 1
Część nr | 1 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Bandaż do czujnika NMT do aparatu Mindray |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Jednorazowa kaseta do ogrzewacza płynów i krwi Fluido Compact |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Jednorazowa kaseta do ogrzewacza płynów i krwi Fluido standardowa |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  | Koc grzewczy do ogrzewacza pacjenta Mistral Air Plus. Na całe ciało - dla dorosłych. |  | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  | Koc grzewczy do ogrzewacza pacjenta Mistral Air Plus. Na dolną część ciała. |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  | Koc grzewczy do ogrzewacza pacjenta Mistral Air Plus. Na górną część ciała. |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
7 |  |  | Łyżka kanałowa do videolaryngoskopu King Vision nr 3. |  | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0
8 |  |  | Łyżka standardowa do videolaryngoskopu King Vision nr 3. |  | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0
9 |  |  | Papier termiczny A4, 150 stron do aparatu EKG BeneHeart R12 |  | op | 30 |  | 0 | 8% | 0
10 |  |  | Skraplacz (pułapka wodna) kompatybilny z modułem CO2 Sidestream do monitora BeneView. Dla dorosłych. Typu - Dryline II Water Trap Adult |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 2
Część nr | 2 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Elektroda tnąca pętla - 24 charriie - bipolarna - zagięta - do ptyk 12/30° - do resektoskopu bipolarnego (hybrydowego) - Opakowanie 6 szt. |  | op | 2 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Elektroda koagulacyjna kulka - 24 charriie - bipolarna - śr. 3mm - oznaczenie żółto/niebieskie - do resektoskopu bipolarnego (hybrydowego) - Opakowanie 6 szt. |  | op | 2 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Uszczelki zamykające zawory w narzędziach - otwór o średnicy 0,8mm - mocowana na wejściu do kanału roboczego płaszcza histeroskopowego/URSu - Opakowanie 10 szt. |  | op | 1 |  | 0 | 8% | 0
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 3
Część nr | 3 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Rączka do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - metalowa, ergonomiczna, z ogranicznikiem ruchu, - bez blokady, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Tubus do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - metalowy zintegrowany z plastikowym kołem, służącym do obrotu narzędzia podczas pracy, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF - śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Tubus izolacyjny do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - plastikowy, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF - śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  | Wkład roboczy do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - disektor MACRO - do cięcia oraz koagulacji naczyń krwionośnych, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF - śr. 5 mm, dł. 33 cm |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  | Haczyk laparoskopowy monopolarny -zakończony w kształcie litery "L", płaski, nieokrągły - dł. 33 cm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  | Redukcja do trokara laparoskopowego systemu typu EASYPORT firmy RUDOLF - średnica 10-5mm, - plastikowa, nakładana na trokar, - posiadająca spręzynę dociskającą i uszczelniającą |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
7 |  |  | Redukcja z uchem do trokara laparoskopowego, - plastikowa, nakładana na kołnierz korpusu trokara, - śr. 10mm-5mm |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
8 |  |  | Zestaw uszczelek do trokara metalowego z rozkręcanym tubusem o śr. 5-5,5mm. Jeden komplet zawiera: - uszczelkę zewnętrzną, - uszczelkę wewnętrzną - o-ring do łączenia korpusu trokara Opakowania 10 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
9 |  |  | Zestaw uszczelek do trokara metalowego z rozkręcanym tubusem o śr. 10-11mm. Jeden komplet zawiera: - uszczelkę zewnętrzną, - uszczelkę wewnętrzną - o-ring do łączenia korpusu trokara Opakowania 10 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
10 |  |  | Rączka do systemu ssania-płukania plastikowa - z regulacją przepływu za pomocą kciuka, - zawór trójpozycyjny, w pełni rozbieralny do mycia, dezynfekcji i sterylizacji, - na rękojeści oznaczenia dp podłączenia drenów - element kompatybilny z narzędziem ssąco-płuczącym firmy RUDOLF |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
11 |  |  | Rura ssąco-płucząca - śr. 5 mm - kompatybilna z rękojeścią firmy RUDOLF - wkręcana w rękojeść - posiadająca na obwodzie otwory ssąco-płuczące oraz znakowanie lasrowe głębokości |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
12 |  |  | Rura ssąco-płucząca - śr. 10 mm - kompatybilna z rękojeścią firmy RUDOLF - wkręcana w rękojeść - posiadająca na obwodzie otwory ssąco-płuczące oraz znakowanie lasrowe głębokości |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 4
| Część nr | 4 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 1 mm |  | szt | 120 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 10 mm |  | szt | 120 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 5
Część nr | 5 | [7 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | 500 szt. | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 500 x 500 | 500x500 | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 |  | 250 szt. | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 750 x 750 | 750x750 | op. | 13 |  | 0 | 8% | 0
3 |  | 250 szt. | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 750 x 750 | 900x900 | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
4 |  | 50 szt. | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 9,5 x 25mm | 9,5 x 25mm | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
5 |  | 50 szt. | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 12,7 x 25mm | 12,7 x 25mm | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
6 |  | 50 szt. | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 19 x 25,4mm | 19 x 25,4mm | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
7 |  | 100 szt. | Osłonka plastykowa - bezbarwna - z wewnętrznym wypus - odporna na 134°C - 2x16x25mm | 2x16x25mm | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
8 |  | 500 szt. | Etykiety ze wskaźniekiem para - podwójne - samoprzylepne - 26 x 25mm | 26 x 25 | rolka | 18 |  | 0 | 23% | 0
9 |  |  | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej - do metkownicy drukującej w poprzek taśmy z etykietami |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 6
Częśc nr 6 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
|  |  | Proteza stawu śródstopno-paliczkowego, silikonowa, jednoczęściowa. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiadająca wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. |  | kompl. | 6 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy

## 7
Częśc nr 7 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Klipsy do laparoskopu M-L - z niepirogennego tytanu, - klips w kształcie podkowy, - drut o kształcie sercowatym, - przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta, - jednolita grubość na całej jego długości klipsa (bez przewężeń), - wewnętrzne rowkowanie dla odpowiedniego trzymania tkanki, - wzdłużny rowek zapobiegający zjawisku nożycowania, - taśma mocująca magazynek do obłożenia pola operacyjnego lub rękawa, - wielkość klipsa otwartego (załadowanego) 8,0 mm, zamkniętego - 9,0 mm, - kolorystyczne oznaczenie magazynków w zależności od rozmiaru klipsów. Opakowania a 120 szt. (20 magazynków po 6 klipsów). | medium-large | op. (20x6 szt.) | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Klipsy do laparoskopu L - z niepirogennego tytanu, - drut w przekroju z rzeźbą trapezoidalną, - poprzeczny przekrój klipsa w kształcie prostokąta, - wewnętrzne rowkowanie dla odpowiedniego trzymania tkanki, - zewnętrzne żebrowanie dla stabilności klipsa w klipsownicy, - taśma mocująca magazynek do obłożenia pola operacyjnego lub rękawa, - wielkość klipsa otwartego (załadowanego) - 11,9 mm, zamkniętego - 12,3 mm, - kolorystyczne oznaczenie magazynków w zależności od rozmiaru klipsów. Opakowania a 120 szt. (20 magazynków po 6 klipsów). | large | op. (20x6 szt.) | 3 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Woreczek ekstrakcyjny (ewakuator laparoskopowy) z prowadnicą zewnętrzną współpracujący z trokarami o średnicy 10-12 mm; regulowana wielkość otwarcia worka. Jednorazowego użytku. | 410 ml | szt. | 140 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, - wytrzymałość na rozdarcie 290 N, - średnica włókna 0,13 mm, - wielkość oczka 0,3x0,9 mm, - grubość siatki 0,48 mm, - gramatura 80g/m2 - możliwość docinania do wymaganego kształtu, bez efektu strzępienia się. | 8cm x 12cm | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, - wytrzymałość na rozdarcie 290 N, - średnica włókna 0,13 mm, - wielkość oczka 0,3x0,9 mm, - grubość siatki 0,48 mm, - gramatura 80g/m2 - możliwość docinania do wymaganego kształtu, bez efektu strzępienia się. | 15cm x 15cm | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  | Trenażer oddechowy - budowa trójkomorowa - przepływ powietrza 600; 900, 1200 mm/min - przystosowany do treningu wdechowego oraz wydechowego - wyposażony w trwałą podstawę - rurka z ustnikiem odłączana. |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
7 |  |  | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej: – komora kolekcyjna 1000 ml z podziałką co 10 ml i wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości, – płynna mechaniczna regulacja siły ssania (0-45cmH2O), – dodatkowy optyczny wskaźnik siły ssania - wyskalowany, – sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa (o stałym oporze - 1 cm H2O) – zastawka jednokierunkowa na wejściu do komory kolekcyjnej, – brak konieczności stosowania klemu na drenie pacjenta, – komora z siedmiostopniową skalą do monitorowania wielkości przecieku doopłucnowego, – automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, – podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, – kontrolki sygnalizujące rozprężenie płuc, niedrożność drenu pacjenta, – samouszczelniający port do pobierania próbek z komory kolekcyjnej, – praca w pozycji pionowej i poziomej, – wieszak do zawieszenia na ramie łóżka. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta, jednorazowego użytku, sterylny. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) ilość sztuk w opakowaniu handlowym

## 8
| Część nr | 8 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  | 1 szt. | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt spłaszczony (przystosowany do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze); - przezroczysty, - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 1000 ml | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
2 |  | 1 szt. | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - przezroczysty; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
3 |  | 1 szt. | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - barwiony; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
4 |  | 36 szt. | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 1000 ml | szt. | 456 |  | 0 | 8% | 0
5 |  | 24 szt. | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 2000 ml | szt. | 1896 |  | 0 | 8% | 0
6 |  | 32 szt. | Dreny do ssaka dł. ok. 200 cm: - wykonany z PCV medycznego - z jednej strony końcówka żeńska, z drugiej męska do cewnika (końcówka męska wyposażona w trwale umocowany kapturek). |  | szt. | 900 |  | 0 | 8% | 0
7 |  | 1 szt. | Mocowanie do stołu, z aluminium. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
8 |  | 1 szt. | Mocowanie na ścianę, plastikowe. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 9
| Część nr | 9 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Rękojeść staplera laparoskopowego, uniwersalna, do zastosowania z ładunkami 30mm, 45mm, 60mm (z wbudowanym nożem). Możliwość wyginania szczęk ładunku do 45 stopni. Do 25 aplikacji. |  | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, z wbudowanym nożem, długość linii szwu 45mm, wysokość zszywki (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia): 3,5mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm) . Do zastosowania z rękojeścią z poz. 1. |  | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, z wbudowanym nożem, długość linii szwu 60mm, wysokość zszywki (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia): 3,5mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm). Do zastosowania z rękojeścią z poz. 1. |  | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, z wbudowanym nożem, długość linii szwu 60mm, trzy wysokości zszywek w jednym ładunku (otwarte: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm), możliwość wygięcia szczęk ładunku do 45 stopni. Do zastosowania z rękojeścią z poz. 1. |  | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 10
| Część nr | 10 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, noworodkowy, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy. Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - przestrzeń martwa 10ml, - opór 0,3cm H2O przy 2,5l/min, - masa do 12g, - skuteczność nawilżania 28mg H2O/l przy Vt 50ml. Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla niemowląt | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, dla dzieci, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy. Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - przestrzeń martwa 29ml, - opór 1,4cm H2O przy 10 l/min, - masa do 23g, - skuteczność nawilżania 31mg H2O/l przy Vt 250ml Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla dzieci | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, złącza proste, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno z koreczkiem Parametry: - skuteczność filtracji >99,999%, - opór 1,2 cm H2O przy 30 l/min, - przestrzeń martwa 51 ml, - masa max 30g, - skuteczność nawilżania 33mg H2O/l przy Vt 500ml Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla dorosłych | szt. | 1800 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych i starszych dzieci z portem Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - opór 0,8 cm H2O przy 30 l/min - przestrzeń martwa 36ml, - masa max 24 g - skuteczność nawilżania 9mg H2O/l przy Vt 500ml. Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla dorosłych i starszych dzieci | szt. | 1250 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno. Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - opór 1,1 cm H2O/l przy 30 l/min, - przestrzeń martwa 66ml, - masa max 36g, - skuteczność nawilżania 32mg H2O/l przy Vt 500ml Pakowany sterylnie po 1 szt. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  | Obwód oddechowy polietylenowy lekki i rozciągliwy: - długość ok. 150 cm, - trójnik z portem i z zatyczką, - łącznik kątowy z portem do kapnografii z wyjściem 22F, - złącze do respiratora 22F. Potwierdzone certyfikatem producenta do stosowania przez okres do 7 dni u jednego pacjenta (z możliwością stosowania u więcej niż jednej osoby, pod warunkiem każdorazowej wymiany filtra po stronie pacjenta). Trójnik z portami i z zatyczką, łącznik kątowy z portem do kapno |  | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
7 |  |  | Obwód oddechowy, polietylenowy: - długość ok. 150 cm, - worek oddech. 2 l, - ramię dodatkowe ok. 90 cm, - trójnik z łącznikiem kątowym, z portem do kapnografii z zatyczką. Potwierdzone certyfikatem producenta do stosowania przez okres do 7 dni u jednego pacjenta (z możliwością stosowania u więcej niż jednej osoby, pod warunkiem każdorazowej wymiany filtra po stronie pacjenta). |  | szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0
8 |  |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych, - wykonany z PCV, - kompatybilny z aparatem do znieczulenia firm Drager, Primus, Dameca, Chirana, - 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, - długość ok. 180 cm, ramię dodatkowe ok. 120 cm, - łącznik kątowy z portem kapno, trójnik Y, - złącza elastyczne 22mm, - worek oddechowy poj. 2 l, bezlateksowy - jednorazowego użytku, sterylny. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
9 |  |  | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu, bez lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 225 |  | 0 | 8% | 0
10 |  |  | Łącznik z PCV ze złączem podwójnie obrotowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii. Złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F. Długość min 10 cm. Pakowane pojedynczo, jałowe. |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
11 |  |  | Łącznik z PCV ze złączem podwójnie obrotowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii. Złącze 22F . Długość min 10 cm. Pakowane pojedynczo, jałowe. |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
12 |  |  | Złącze kątowe 90 -120, do obwodów oddechowych, jałowe lub mikrobiologicznie czyste z męskim złączem luer-lock, 22M/15F i 15M |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 11
| Część nr | 11 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | System zamknięty do nawilżania mieszaniny oddechowej, nebulizacji, aktywnego nawilżania: - pojemnik 500ml z jałową apirogenną, wolną od endotoksyn wodą, - sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym, - wbudowany port pasujący do wszystkich adapterów i węży, - możliwość połączenia z drenem tlenowym. | 500ml | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 12
| Część nr | 12 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  | 6 szt./op. | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 360 mm średnica 5 mm - długość zespalania części roboczej 26,5 mm - długość cięcia części roboczej 23,5 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia 360° - dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80° - spread cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo. |  | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2 |  | 3 szt./op. | Narzędzie laparoskopowe typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 440 mm średnica 12 mm - długość zespalania części roboczej 50 mm - długość cięcia części roboczej 47 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia - dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80° - spread cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo. |  | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0
3 |  | 3 szt./op. | Narzędzie do chirurgii otwartej typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 240 mm średnica 12 mm - długość zespalania części roboczej 50 mm - długość cięcia części roboczej 47 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia - dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80° - spread cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo |  | szt. | 21 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2) Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia na okres obowiązywania umowy generatora korzystającego z technologii bipolarnej o następujących parametrach: - podwójny generator o mocy 2x 150W - ciekłokrystaliczny ekran wyświetlający komunikaty urządzenia - automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego narzędzia - możliwość aktywowania mocy ręcznie oraz opcjonalnie sterownikiem nożnym - możliwość pracy w dwóch trybach pracy "standard" oraz "plus" (używającym dodatkowej dawki mocy) - komunikat dźwiękowy rozpoczęcia i zakończenia procesu zespalania - automatyczny system pomiaru impedancji - system automatycznego doboru mocy potrzebnej do zespolenia - możliwość zespalania naczyń do 7 mm Urządzenie przeprowadzające proces zespalania po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku aktywującego bez konieczności przytrzymywania go do zakończenia procesu przez urządzenie.

## 13
| Część nr | 13 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  | 1 kg | 4% roztwór formaldehydu buforowany do użytku histopatologicznego. | nie dotyczy | 1 kg | 400 |  | 0 | 8% | 0
2 |  | 1 kg | 10% roztwór formaldehydu do użytku histopatologicznego. | nie dotyczy | 1 kg | 20 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 14
Częśc nr 14 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Próżnociąg położniczy typ Mystic II, - półtwadra miseczka w kształcie grzybka z elastyczną końcówką, - elastyczna przyssawka wyginająca się o 90º w każdym kierunku, - odpowiednio wyprofilowany uchwyt, - pompa wytwarzająca stabilne, stałe podciśnienie, - kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. Do zastosowania przy porodach drogą pochwową, kształt ergonomiczny pozwalający na intuicyjną obsługę. | średnica 50 mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Próżnociąg położniczy typ Mystic II, - miseczka w kształcie dzwonu z elastyczną końcówką, - elastyczna przyssawka wyginająca się o 90º w każdym kierunku, pozwalająca na bardziej delikatne podejście wymagające większej siły trakcji w przypadku, gdy ułożenie płodu jest prawidłowe, - odpowiednio wyprofilowany uchwyt, - pompa wytwarzająca stabilne, stałe podciśnienie, - kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. Do zastosowania przy porodach drogą pochwową, kształt ergonomiczny pozwalający na intuicyjną obsługę. | średnica 64 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 15
| Część nr | 15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Linia pomiarowa jednorazowego użytku z przetwornikiem 1–kanałowym: długość linii 120-150cm, zestaw przepłukujący, możliwość zewnętrznej kalibracji przez dodatkowe przyłącze w kablu interfejsowym, odporność na defibrylację, zakres pracy od 30mmHg do 300mmHg; przetwornik kompatybilny z przewodem połączeniowym do modułu systemu monitorowania BeneView T8. Opakowanie 5 szt. |  | op. | 13 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 16
| Część nr | 16 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  | 1 szt. | Jednorazowy czujnik z linią pomiarową IBP - typ ST 33, jeden kanał. Wtyk - typ MEDEX/ABBOTT. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 17
Część nr 17 | 17 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | System zamknięty do odsysania pacjentów - do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h), - obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego, - atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami, - długość cewnika do 600 mm, - zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st., - mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, - zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). Wszystkie elementy pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym (sterylnie, folia-papier). | 10, 12, 14,16 Ch | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Zapasowy cewnik odsysający (wymienny podczas pracy respiratora (rękaw) bez konieczności odłączania urządzenia od systemu). Kompatybilny z systemem z poz. 7. Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 580 mm. | 10,12,14,16 CH | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Zestaw do punkcji opłucnej - bezpieczny. Skład: - igła do nakłucia opłucnowego 8CH (z chowanym mandrynem, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta), - cewnik dł. 12,5 cm, - strzykawka 50/60 ml (luer-lock), - worek 2000ml. |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  | Dren do zestawu drenażowego 2-butlowego z regulacją siły ssania, z medycznego PCV, bez lateksu. |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  | Rurka łącząca do ręcznego wskaźnika ciśnienia HI-LO |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  | Elektroda j.u. do pomiaru głębokości znieczulenia BIS kompatybilna z przewodem połączeniowym do modułu systemu monitorowania BeneView T8. Opakowanie 25 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 18
Część nr | Częśc nr 18 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 6 miesięcy | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Czepek medyczny włókn. j.u. /typu beret z gumką/ min grubość włókniny 20g/m2 |  | szt. | 5500 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Czepek medyczny włókn. j.u. /typu furażerka/ min grubość włókniny 20g/m2 |  | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  | Fartuch medyczny włókninowy j.u. min grubość włókniny 20g/m2 | uniwersalne | szt. | 7000 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  | Komplet pościeli (poszewka, poszwa, prześcieradło), jednorazowego użytku. Min grubość włókniny 25g/m2 |  | kompl. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  | Maska chirurgiczna j. u. z gumką |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  | Maska chirurgiczna j. u. z trokami |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
7 |  |  | Spodenki do kolonoskopii Min. grubość włókniny 40g/m2 | uniwersalny | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
8 |  |  | Spódnica j.u. włókninowa ginekologiczna. Min. grubość włókniny 40g/m2 Wymiar w pasie po rozciągnięciu ok. 160cm. |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
9 |  |  | Podkład pola operacyjnego - niejałowy (prześcieradło j.u. z włókniny) Min. gramatura 17g/m2 | Wymiary ok. 80cmx90cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
10 |  |  | Podkład pola operacyjnego - niejałowy (prześcieradło j.u. z włókniny) Min. gramatura 17g/m2 | Wymiary ok. 210cm x 130cm | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
11 |  |  | Podkład pola operacyjnego foliowany - niejałowy (prześcieradło j.u. z włókniny foliowanej). Min. gramatura 25g/m2 | Wymiary ok. 230cmx150cm | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.