## 1
Nazwa Firmy
Część nr | 1 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Rączka do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - metalowa, ergonomiczna, z ogranicznikiem ruchu, - bez blokady, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF | szt | 1
2 |  |  | Tubus do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - metalowy zintegrowany z plastikowym kołem, służącym do obrotu narzędzia podczas pracy, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF - śr. 5 mm, dł. 33 cm | szt | 1
3 |  |  | Tubus izolacyjny do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - plastikowy, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF - śr. 5 mm, dł. 33 cm | szt | 1
4 |  |  | Wkład roboczy do narzędzia bipolarnego systemu typu BILAP - disektor MACRO - do cięcia oraz koagulacji naczyń krwionośnych, - element kompatybilny z narzędziem bipolarnym firmy RUDOLF - śr. 5 mm, dł. 33 cm | szt. | 2
5 |  |  | Haczyk laparoskopowy monopolarny -zakończony w kształcie litery "L", płaski, nieokrągły - izolacja do zagięcia części roboczej - dł. 33 cm | szt. | 1
6 |  |  | Redukcja do trokara laparoskopowego systemu typu EASYPORT firmy RUDOLF - średnica 10-5mm, - plastikowa, nakładana na trokar, - posiadająca spręzynę dociskającą i uszczelniającą | szt. | 2
7 |  |  | Redukcja z uchem do trokara laparoskopowego, - plastikowa, nakładana na kołnierz korpusu trokara, - śr. 10mm-5mm | szt. | 2
8 |  |  | Zestaw uszczelek do trokara metalowego z rozkręcanym tubusem o śr. 5-5,5mm. Jeden komplet zawiera: - uszczelkę zewnętrzną, - uszczelkę wewnętrzną - o-ring do łączenia korpusu trokara Opakowania 10 szt. | op. | 1
9 |  |  | Zestaw uszczelek do trokara metalowego z rozkręcanym tubusem o śr. 10-11mm. Jeden komplet zawiera: - uszczelkę zewnętrzną, - uszczelkę wewnętrzną - o-ring do łączenia korpusu trokara Opakowania 10 szt. | op. | 1
10 |  |  | Rączka do systemu ssania-płukania plastikowa - z regulacją przepływu za pomocą kciuka, - zawór trójpozycyjny, w pełni rozbieralny do mycia, dezynfekcji i sterylizacji, - na rękojeści oznaczenia dp podłączenia drenów - element kompatybilny z narzędziem ssąco-płuczącym firmy RUDOLF | szt. | 1
11 |  |  | Rura ssąco-płucząca - śr. 5 mm - kompatybilna z rękojeścią firmy RUDOLF - wkręcana w rękojeść - posiadająca na obwodzie otwory ssąco-płuczące oraz znakowanie lasrowe głębokości | szt | 1
12 |  |  | Rura ssąco-płucząca - śr. 10 mm - kompatybilna z rękojeścią firmy RUDOLF - wkręcana w rękojeść - posiadająca na obwodzie otwory ssąco-płuczące oraz znakowanie lasrowe głębokości | szt. | 1
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 2
Nazwa Firmy
| Część nr | 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 1 mm | szt | 120
2 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 10 mm | szt | 120
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 3
Nazwa Firmy
Część nr | 3 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | 500 szt. | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 500 x 500 | 500x500 | op. | 1
2 |  | 250 szt. | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 750 x 750 | 750x750 | op. | 13
3 |  | 250 szt. | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 750 x 750 | 900x900 | op. | 2
4 |  | 50 szt. | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 9,5 x 25mm | 9,5 x 25mm | op. | 1
5 |  | 50 szt. | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 12,7 x 25mm | 12,7 x 25mm | op. | 2
6 |  | 50 szt. | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 19 x 25,4mm | 19 x 25,4mm | op. | 3
7 |  | 100 szt. | Osłonka plastykowa - bezbarwna - z wewnętrznym wypus - odporna na 134°C - 2x16x25mm | 2x16x25mm | op. | 1
8 |  | 500 szt. | Etykiety ze wskaźniekiem para - podwójne - samoprzylepne - 26 x 25mm | 26 x 25 | rolka | 18
9 |  |  | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej - do metkownicy drukującej w poprzek taśmy z etykietami |  | szt. | 1
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 4
Nazwa Firmy
4 | [6 empty] | Załącznik nr | 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
|  |  | Proteza stawu śródstopno-paliczkowego, silikonowa, jednoczęściowa. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiadająca wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. | kompl. | 6
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy

## 5
Nazwa Firmy
| Część nr | 5 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt spłaszczony (przystosowany do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze); - przezroczysty, - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 1000 ml | szt. | 3
2 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - przezroczysty; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 34
3 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - barwiony; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 3
4 |  |  | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 1000 ml | szt. | 456
5 |  |  | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 2000 ml | szt. | 1920
6 |  |  | Dreny do ssaka dł. ok. 200 cm: - wykonany z PCV medycznego - z jednej strony końcówka żeńska, z drugiej męska do cewnika (końcówka męska wyposażona w trwale umocowany kapturek). |  | szt. | 900
7 |  |  | Mocowanie do stołu, z aluminium. |  | szt. | 1
8 |  |  | Mocowanie na ścianę, plastikowe. |  | szt. | 1
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 6
Nazwa Firmy
Część nr | 6 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | System zamknięty do odsysania pacjentów - do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h), - obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego, - atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami, - długość cewnika do 600 mm, - zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st., - mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, - zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). Wszystkie elementy pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym (sterylnie, folia-papier). | 10, 12, 14,16 Ch | szt. | 20
2 |  |  | Zapasowy cewnik odsysający (wymienny podczas pracy respiratora (rękaw) bez konieczności odłączania urządzenia od systemu). Kompatybilny z systemem z poz. 7. Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 580 mm. | 10,12,14,16 CH | szt. | 10
3 |  |  | Zestaw do punkcji opłucnej - bezpieczny. Skład: - igła do nakłucia opłucnowego 8CH (z chowanym mandrynem, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta), - cewnik dł. 12,5 cm, - strzykawka 50/60 ml (luer-lock), - worek 2000ml. |  | szt. | 5
4 |  |  | Dren do zestawu drenażowego 2-butlowego z regulacją siły ssania, z medycznego PCV, bez lateksu. |  | szt. | 20
5 |  |  | Rurka łącząca do ręcznego wskaźnika ciśnienia HI-LO |  | szt. | 20
6 |  |  | Elektroda j.u. do pomiaru głębokości znieczulenia BIS kompatybilna z przewodem połączeniowym do modułu systemu monitorowania BeneView T8. Opakowanie 25 szt. |  | op. | 1
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 7
Nazwa Firmy
Część nr | 7 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Ostrze dysektor 5,0 mm x 13 cm Ostrze do tkanki miękkiej typu dissector do artroskopii kolana lub barku o średnicy 5,0mm i długości 13cm. Sterylne. Jednorazowego użytku. 1 op.= 5 szt. | op. | 40
2 |  |  | Ostrze owalne Oval Burrs Ostrze typu frez kostny do artroskopp kolana luba barku o średnicy 5,0mm i długości 13 cm. Sterylne. Jednorazowego użytku. 1 op. = 5 szt. | op. | 10
3 |  |  | Zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzęstno-kostnego. Średnica 6 mm. Skład zestawu: - pobierak z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0-20mm, ze skokiem co 1mm; - narzędzie do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10, 15 oraz 20mm - przeroczysta osłonka do wtłaczania przeszczepu - metalowa miarka spłeniająca także funkcję rozbiajaka kanału - plastikowego wygładzacza | szt. | 10
4 |  |  | Zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzęstno-kostnego. Średnica 8 mm. Skład zestawu: - pobierak z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0-20mm, ze skokiem co 1mm; - narzędzie do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10, 15 oraz 20mm - przeroczysta osłonka do wtłaczania przeszczepu - metalowa miarka spłeniająca także funkcję rozbiajaka kanału - plastikowego wygładzacza | szt. | 10
5 |  |  | Igła Multifire Scorpion Igła do przeszycia stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły. Igła ładowana do kompatybilnego przeszywacza Scorpion. Sterylna. Jednorazowego użytku. | szt. | 30
6 |  |  | Kotwica Pushlock Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej, biowchłanialnel oraz PEEK sto stabilizacji stawu barkowego. Średnica: 2,4 mm; 2,9 mm 3,5 mm oraz 4,5 mm. Długość: 14mm, 15,5mm, 19,5mm oraz 24mm. Założony na jednorazowy podajnik. Dystalna część implantu zbudowana z PEEK z oczkiem. Każdy implant wyposażony w plastikowy nawlekacz. | szt. | 10
7 |  |  | Zestaw DogBone System naprawczy do stawu barkowo-obojczykowego. Guziki kwadratowe z zaokrąglonymi brzegami z możliwością implantacji przez otwór wielkości2,4mm. Implanty wyposażone w dwa wcięcia. W zestawie dwie taśmy plecione, polietylenowe, niewchłanialne o śr. 2mm i długości 7 cali w kolorach niebieskim i czarno/białym. Sterylny. Pakowany pojedynczo. | szt. | 5
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.
e) Zamawiający w pozycjach 3-7 wymaga utworzenia banku

## 8
Nazwa Firmy
| Część nr | 8 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip /HX-610-135/, kąt rozwarcia 135º, dł. ramion 7,5 mm, 6 mm, 9mm. Opakowanie a 40 szt. | op. | 70
2 |  |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip /HX-610-090L/, kąt rozwarcia 90º, dł. ramion 9 mm. Opakowanie a 40 szt. | op. | 30
3 |  |  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów. Narzędzie składające się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. Opakowanie 5 sztuk (oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi). | op (5szt.) | 10
x | x | x | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 9
Nazwa Firmy
Część nr | 9 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Dreny do pompy FMS do zabiegów stroskopowych. Zestaw drenów całodziennych. Dren podający sól fizjologiczną od pompy do drenu irrygacyjnego, do wykorzytsania przez całą dobę. Dreny nie zawierające DEHP. 1 op = 24 szt. | op. | 2
2 |  |  | Zestaw drenów dopływywocyh. Pojedynczy dren doprowadzający sól. Nie zawiera DEHP 1 op = 24 szt. | op. | 10
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 10
Nazwa Firmy
Część nr | 10 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt. | 80
2 |  |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK, połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | szt. | 10
3 |  |  | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5 x 14 mm z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie, jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. | szt. | 30
4 |  |  | Podkładka rewizyjna tytanowa o wymiarach 21 x 6 x 2,8 mm pod zawieszkę udową zarówno ze stałą pętlą, jak i pętlą dociąganą | szt. | 30
5 |  |  | Biowchłanialne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem ß - TCP (trójfosforan wapnia) w rozmiarach średnic 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm | szt. | 30
6 |  |  | Drut wiecący z oczkiem. | szt. | 30
7 |  |  | Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, umieszkony na jednorazowym podajniku,wkręcany o średnicy 5,0 mm i długości 14,0 mm z dwiema supermocnymi nitkami, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6 N. Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. | szt. | 30
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.
e) Zamawiajacy wymaga utworzenia banku

## 11
Nazwa Firmy
| Część nr | 11 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Sterylny fartuch chirurgiczny: - wykonany z włókniny typu SMS, - wyposażony w szwy ultradźwiękowe min. do wysokości łokcia, - u góry zapinany na rzep, - rękawy wykończone bezszwowym, niepylącym ściągaczem - troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja pozwalający na aseptyczną aplikację, - nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu (dla łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich), Fartuch powinien być: - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 20 x 25 cm o gramaturze min. 40g/m2, - zawinięty w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), - posiadać 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL. Wymagania: - nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 49 cm słupa wody, - gramatura min. 35/m2, - wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 143 kPa, Zgodny z normą PN EN 13795. | M-XXL | szt. | 3200
2 |  |  | Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny: - wykonany z włókniny typu SMS, - wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i na rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, - u góry zapinany na rzep, - rękawy wykończone bezszwowym, niepylącym ściągaczem - troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. - nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu (dla łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich), Fartuch powinien być: - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 20 x 25 cm o gramaturze min. 40g/m2, - zawinięty w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), - posiadać 2 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL. Wymagania: - nieprzemakalność w strefie krytycznej min 200 cm słupa wody, - gramatura min. 35/m2, - wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 218 kPa, Zgodny z normą PN EN 13795 | M-XXL | szt. | 1000
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 12
Nazwa Firmy
12 | [7 empty] | Załącznik nr | 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Śruby Herberta o średnicy 2,5 wykonane z tytanu, kaniulowane, samonawiercające i autokompresyjne, . Głowa Ø 3,0 mm, część dystalna wiercąca Ø 2,5 mm – kaniulacja Ø 0,8 mm. Kształt łba walcowaty. Śruby w rozmiarach od 10 do 30 mm, rosnąco co 2mm w 11 rozmiarach Implant sterylny i pakowany jednorazowo. Instrumentarium zawierające śrubokręt torx i heksagonalny zarówno ręczny jak i zakładany na napęd. |  | szt. | 36
2 |  |  | Śruby Herberta o średnicy 3,0 wykonane z tytanu, kaniulowane, samonawiercające i autokompresyjne, Głowa Ø 3,5 mm, część dystalna wiercąca Ø 3,0 mm – kaniulacja Ø 1,0 mm. Kształt łba walcowaty. w rozmiarach od 10 do .34 mm, rosnąco co 2mm. W 13 rozmiarach. Implant sterylny i pakowany jednorazowo. Instrumentarium zawierające śrubokręt torx i heksagonalny zarówno ręczny jak i zakładany na napęd |  | szt. | 36
3 |  |  | Śruby Herberta o średnicy 4,0 wykonane z tytanu, kaniulowane, autokompresyjne, Głowa ? 5,6 mm, część dystalna wiercąca ? 4,0 mm - kaniulacja ? 1,0 mm. Kształt łba walcowaty. w rozmiarach od 28 do 40 mm. W 7rozmiarach. Implant sterylny i pakowany jednorazowo. Instrumentarium zawierające śrubokręt torx i heksagonalny zarówno ręczny jak i zakładany na napęd. Dedykowane do artrodezy MTP 1. |  | szt. | 36
4 |  |  | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna Achillesa składający się z 15 centymetrowej zakrzywionej igły, 36 centymetrowej nici na którą nawinięta jest 7 mm kotwica oraz z polietylenowego, jednostronnie wypukłego krążka. Zakrzywiona, proksymalna część igły jest trójkątna w przekroju. W zestawie metalowa zaślepka zakładana na jeden z końców nici. Pełen zestaw do zszycia ścięgna składa się z 2 nici wraz z igłami i kotwicami oraz 2 polietylenowych dysków wraz z metalowymi zaślepkami. |  | komplet | 1
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
Dostawca ma obowiązek dostarczyć zamówione produkty wraz z niezbędnym do zabiegu instrumentarium na nie mniej niż 4 dni przed zgłoszonym terminem zabiegu.

## 13
Nazwa Firmy
Część nr | 13 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Paski do glukometru. Opakowanie a 50 szt. |  | op. | 500
x | x | x | Razem |  | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.
2) W przypadku produktów refundowanych Zamawiający wymaga podania kodu EAN produktu.
Zamawiający wymaga użyczenia 30 szt. glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami. Glukometry muszą spełniać Parametry techniczno - użytkowe (załącznik nr 3)

## 14
Nazwa Firmy
| Część nr | 14 |  |  |  |  | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Wielokanałowy port do operacji laparoskopowych składający się z 2 części: 1. Głowica z 4 portami 2x5mm i 2x12mm; głowica obraca się o 360° umożliwiając bezkolizyjne operowanie 2. Trzy pierścienie połączone elastycznym materiałem; dolny pierścień wyposażony w otwory do insuflacji, odsysania oraz dwustopniowe oświetlenie pola operacyjnego. Poprawność połaczenie elementów sygnalizuję niebieska dioda. Port może być używany do dowolnej operacji laparoskopowej. Umożliwia wygodne usuwanie wyciętego materiału. Dostępny w rozmiarach S i M. | szt. | 50
2 |  |  | Taśma jednorazowa przeznaczona do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - do implantacji metodą nadłonową, jak i z dostępu przezzasłonowego. Parametry: - całkowicie niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, w osłonce, - długość 450mm, grubość 0,55 mm, szerokość 1,1cm, - gramatura 80g/m2 - końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy, - sterylna. | szt. | 20
x | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 15
Nazwa Firmy
Część nr | 15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Żelowe maski nadkrtaniowe: - jednorazowego użytku, - sterylne, - rozmiary od 3-5. | szt. | 220
2 |  |  | Maska pełnotwarzowa: - do wentylacji nieinwazyjnej, - ze standardowym połączeniem kolankowym, - rozmiar M, L i XL | szt. | 50
X | x |  | Razem | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.