Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Dostawa gazów” – sprawa nr 09/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

DOTYCZY PAKIETU nr 1:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego  był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej, corocznej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszczelek  zaworu dozującego lub innych części składowych zaworu dozującego), co wiąże się z rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego zmontowaniu, na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 4:

Czy  Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów wszystkich elementów składowych systemu ( zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry)  potwierdzających, że wolne są od BPA?  BPA (Bisfenol A) –  związek chemiczny z grupy fenoli,  stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy , który odpowiedzialny jest za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku azotu 50/50 posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie, potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy na etapie badania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawców do przedłożenia w/w certyfikatów ?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 2:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 3:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 4:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 5:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 6:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 7:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 8:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 9:

Odp. Zamawiającego:

Pytanie nr 10:

Odp. Zamawiającego:

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania nie ofert ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 29-06-2021 r.