Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Dostawa wyrobów medycznych” – sprawa nr 13/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 6

Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowy automatyczny, z jedną dźwignię zamykająco-spustową, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego jednorazowego, z jedną dźwignię zamykająco-spustową, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Poz. 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści, na zasadzie równoważności, rączkę staplera liniowego jednorazowego z nożem wbudowanym w ładunek, wysokości zszywek do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek, o długości linii szwu 65,1 mm. Rączka staplera z ładunkiem – do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Poz. 4

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera liniowego jednorazowego z nożem wbudowanym w ładunek, wysokości zszywek do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, o długości linii szwu 65,1 mm?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Poz. 5

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści, na zasadzie równoważności, rączkę staplera liniowego jednorazowego z nożem wbudowanym w ładunek, wysokości zszywek do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek, o długości linii szwu 85,1 mm. Rączka staplera z ładunkiem – do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Poz. 5

Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera liniowego jednorazowego z nożem wbudowanym w ładunek, wysokości zszywek do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia. Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek, o długości linii szwu 85,1 mm?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Poz. 6

Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,8 mm do 2,2mm. Rozmiary staplera: 24, 26, 29 i 32 mm. Wysokość otwartych zszywek dla rozmiaru 24 mm - 4,5 mm, 26 i 29 mm - 4,8 mm, 32 mm – 5,0 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Poz. 7

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści, na zasadzie równoważności, zestaw do przednich niskich resekcji.

Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z prostą główką, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu (siedem zmian ładunków), zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony, wysokość zszywki po zamknięciu 2mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Wysokość otwartej zszywki dla rozmiaru 26 i 29 mm - 4,8 mm, 32 mm – 5,0 mm Rozmiary staplera: 26 lub 29 lub 32mm.

Zestaw zawiera jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Poz. 8

Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści, na zasadzie równoważności jednorazowy trokar bezpieczny (bezostrzowy) 12 mm z rowkowaną kaniulą. Trokar wyposażony w podwójną uszczelkę utrzymującą odmę oraz umożliwiający stosowanie narzędzi o średnicy od 5 do 12mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2:

Pytanie 1, dot. Część 15-17

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE zastępującego dyrektywę 89/686/EWG, prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic spełniających aktualne normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 (zgodnie z rozporządzeniem).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

Pytania do wzoru umowy

1)	Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2)	Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych nim przewidzianych do wysokości:

a.	0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);

b.	0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);

c.	5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. d).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

3)	Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4)	Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 4:

Pytania dotyczące Wzoru umowy wyroby medyczne

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1a

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów w sposób następujący:

„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego 
w umowie, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia umownego netto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 5:

Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Sondę wykonaną z PCV?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6:

Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7:

Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary CH16, CH18, CH21?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8:

Dotyczy zadanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza w poz.1 rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe 
z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2, grubość na palcu 0,27 mm, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe zwycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie 
z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane w zakłądach z wrożonymi sytemami zarzadzania jakością: ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9:

Dotyczy zadanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1. rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe, Modulus 50% max.0,5N/mm2, produkowane bez użycia akceleratorów z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie 
z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań) Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane w zakłądach z wrożonymi sytemami zarzadzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10:

Dotyczy zadanie 14.

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, rozciągliwość przed i po starzeniu powyżej 845%, grubość na palcu 0,23 mm, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Badania na przenikalność cytostatyków wg ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Opakowanie 50 par

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11:

Dotyczy zadanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe 
z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). (Możliwość zaoferowania standardowych i o podwyższonej chwytności w zależności od potrzeb użytkownika.) Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12:

Dotyczy zadanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość: na palcu 0,21 mm, na mankiecie 0,14 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein 13ug/g rękawicy, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami 
w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie 50 par

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13:

Dotyczy Zadanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rękawice chirurgiczne, jasnobrązowe lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość: palec 0,23 mm, dłoń 0,14 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 50 μg/g rękawicy, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie 50par

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14:

Dotyczy Zadanie 14

Zgodnie z kodeksem pracy obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracownika w Środki Ochrony Osobistej w kategorii adekwatnej do poziomu możliwego ryzyka. Rękawice kategorii 
I Środka Ochrony Osobistej są przeznaczone do sytuacji niskiego ryzyka, np. do pracy 
w środowisku łagodnych detergentów, ale np. nie nadają się do ochrony personelu pielęgnującego pacjentów i wykonującego inne zabiegi medyczne czy mającego kontakt z agresywnymi chemikaliami i środkami dezynfekcyjnymi. Prosimy zatem Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i czy w istocie nie oczekuje w poz. 3 rękawic nitrylowych będących wyrobem medycznym klasy I i Środkiem Ochrony Osobistej kategorii III?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15:

Dotyczy Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,11 mm, grubośc na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16:

część 18 - Czy Zamawiający, w związku faktem iż wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej jest w okresie gwarancji, wymaga aby zestawy w części nr 18, były oryginalne i zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza OptiVantage?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17:

Dotyczy formularza asotymentowo-cenowego – Pakiet 13

Czy Zamawiający zgodzi się na podział pakietu nr 13 na dwa odrębne pakiety?

- Pakiet z zestawami do infuzji do pompa Alaris

- Pakiet z zestawami do infuzji do pomp Medima

Podział pakietu umożliwi przystąpienie do pakietu większej ilości kontrahentów co spowoduje obniżenie ceny za pakiet

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 18:

Dotyczy : (pakiet 14, pozycja 3):

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,05mm-0,08mm, AQL=1.0 (badanie nie starsze niż 2018 r.), siła zrywu przed starzeniem min. 6N (badanie nie starsze niż 2018 r.), długość rękawicy min. 240mm (badanie nie starsze niż 2018 r.), zgodność z normami EN  374, EN 420, EN 455, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar XS-XL, opakowanie zewnętrzne tekturowe

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19:

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 7 ust 1  na zapis , iż kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie towaru a nie od wartości niezrealizowanej umowy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 20:

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odp. Zamawiającego: Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 21:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 22:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 22:

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igly do pobierania leków z igła ścięta pod katem 40 stopni?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 9 poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie osłonki na płyny infuzyjne w kolorze żółtym

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24:

Pakiet nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu typu spike do przygotowania i pobierania leków bez zaworu samo domykającego się?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu typu spike bez gładkiej powierzchni do dezynfekcji?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26:

Pakiet nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza o długości 150 cm z średnica wewnętrzna 1,2mm i zewnętrzna 2,5mm?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27:

Pakiet nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza o długości 200cm?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28:

Pakiet nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza z średnica mniejsza niż 3,2mm?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29:

Część 8, pozycja 1,3,4,7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 8, pozycji 1,3,4,7,8 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenia ofert większej liczbie wykonawców a Państwo pozyskanie rzeczywiście korzystania ofert?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30:

Część 8, pozycja 7

Czy Zamawiający wymaga aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę pomiarową co 10ml dla małych objętości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 31:

Część 8, pozycja 7

Mając na uwadze fakt, że treść żołądkowa może być materiałem zakaźnym, czy Zamawiający wymaga aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 32:

Część 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton z nieprzezroczystym konektorem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33:

Część 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245x115x50 mm i maksymalnej pojemności 900 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34:

Część 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35:

Część 12, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o grubości 45 mikronów?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36:

Część 12, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści podkłady papierowe na rolce perforowane co 37,5cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37:

Część 12, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści podkłady papierowe na rolce o gramaturze warstwy 17g/m2?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38:

Część 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z poliizoprenu bezpudrowe - posiadające od strony zewnętrznej specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, zapewniającą pewny chwyt, o grubości na palcu 0,23mm, na dłoni 0,21mm, o długości 280-290mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39:

Część 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe – posiadające od strony zewnętrznej specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, zapewniającą pewny chwyt, o grubości na palcu 0,21mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,01, o długości 280-290mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40:

Część 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 2000 op. bądź alternatywnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrażenie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku z równoczesnym podaniem wartości netto orz wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę z 1 op. a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 41:

Część 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42:

Część 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,0, zawartości protein max 94µg/g, o grubości na palcu 0,23mm+/-0,02, o długości 275-285mm, opakowanie podwójne: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Część 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,0, zawartości protein max 89µg/g, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, o długości 280mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9N, opakowanie foliowe?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43:

Część 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców, chlorowane od wewnątrz, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, siła zrywu przed starzeniem 6N, wolne od akceleratorów chemicznych potwierdzone raportem wykonanym przez niezależne laboratorium badawcze, potwierdzonym przez producenta?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44:

Część 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców, wewnętrznie chlorowane, bez obustronnej polimeryzacji, chlorowane od wewnątrz, o grubości na palcu 0,08mm +/-0,01, o sile zrywu przed starzeniem 6N, wolne od akceleratorów chemicznych - potwierdzone raportem wykonanym przez niezależne laboratorium badawcze, potwierdzone przez producenta?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45:

Część 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na palcach, AQL 1,5, grubość na palcu 0,17mm+/- 0,02, długość 290mm, wolne od akceleratorów chemicznych – potwierdzone raportem z jednostki niezależnej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46:

Część 16, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których parametry (długość, siła zrywu, grubość na palcu) będą potwierdzone raportem z 2016 r. bądź kartą techniczną?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 47:

Część 16, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości bądź alternatywnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrażenie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku z równoczesnym podaniem wartości netto orz wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę z 1 op. a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 48:

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL≤1,5, zawartość protein ≤50µg/g, grubość na palcu 0,11mm+/-0,02, siła zrywu przed starzeniem 6N?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49:

Część 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości bądź alternatywnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrażenie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku z równoczesnym podaniem wartości netto orz wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wycenę z 1 op. a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający w zad. 10, poz.5, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Cewnik urologiczny Nelaton - sterylny, wykonany z PCV medycznego, nietoksyczny, zakończony owalnie z dwoma otworami bocznymi, pakowany papier-folia, kodowany kolorami końcówek, rozmiary 10-24CH?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 29-06-2021 r.