## 1
Część nr | 1 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 500 x 500 | 500x500 | op. | 1
2 |  |  | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 750 x 750 | 750x750 | op. | 13
3 |  |  | Włóknina niebieska - gramatura 60g/m2 - 750 x 750 | 900x900 | op. | 2
4 |  |  | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 9,5 x 25mm | 9,5 x 25mm | op. | 1
5 |  |  | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 12,7 x 25mm | 12,7 x 25mm | op. | 2
6 |  |  | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 19 x 25,4mm | 19 x 25,4mm | op. | 3
7 |  |  | Osłonka plastykowa - bezbarwna - z wewnętrznym wypus - odporna na 134°C - 2x16x25mm | 2x16x25mm | op. | 1
8 |  |  | Etykiety ze wskaźniekiem para - podwójne - samoprzylepne - 26 x 25mm | 26 x 25 | rolka | 18
9 |  |  | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej - do metkownicy drukującej w poprzek taśmy z etykietami |  | szt. | 1
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 2
2 | [8 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Proteza stawu śródstopno-paliczkowego, silikonowa, jednoczęściowa. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiadająca wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. | x | kompl. | 6
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy

## 3
Część nr | 3 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | System zamknięty do odsysania pacjentów - do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h), - obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika o podwójnej sztywności od obwodu oddechowego, - atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami, - długość cewnika do 600 mm, - zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st., - mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, - zestaw zatyczek do bronchoskopii (zatyczka zabezpieczająca odłączony cewnik, zatyczka-korek z wejściem dla bronchoskopu). Wszystkie elementy pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym (sterylnie, folia-papier). | 10, 12, 14,16 Ch | szt. | 20
2 |  |  | Zapasowy cewnik odsysający (wymienny podczas pracy respiratora (rękaw) bez konieczności odłączania urządzenia od systemu). Kompatybilny z systemem z poz. 7. Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 580 mm. | 10,12,14,16 CH | szt. | 10
3 |  |  | Zestaw do punkcji opłucnej - bezpieczny. Skład: - igła do nakłucia opłucnowego 8CH (z chowanym mandrynem, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta), - cewnik dł. 12,5 cm, - strzykawka 50/60 ml (luer-lock), - worek 2000ml. |  | szt. | 5
4 |  |  | Dren do zestawu drenażowego 2-butlowego z regulacją siły ssania, z medycznego PCV, bez lateksu. |  | szt. | 20
5 |  |  | Rurka łącząca do ręcznego wskaźnika ciśnienia HI-LO |  | szt. | 20
6 |  |  | Elektroda j.u. do pomiaru głębokości znieczulenia BIS kompatybilna z przewodem połączeniowym do modułu systemu monitorowania BeneView T8. Opakowanie 25 szt. |  | op. | 1
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 4
Część nr | 4 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5x1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia |  | szt. | 80
2 |  |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK, połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia |  | szt. | 10
3 |  |  | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5 x 14 mm z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie, jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. |  | szt. | 30
4 |  |  | Podkładka rewizyjna tytanowa o wymiarach 21 x 6 x 2,8 mm pod zawieszkę udową zarówno ze stałą pętlą, jak i pętlą dociąganą |  | szt. | 30
5 |  |  | Biowchłanialne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem ß - TCP (trójfosforan wapnia) w rozmiarach średnic 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm |  | szt. | 30
6 |  |  | Drut wiercący z oczkiem. |  | szt. | 30
7 |  |  | Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów, umieszkony na jednorazowym podajniku,wkręcany o średnicy 5,0 mm i długości 14,0 mm z dwiema supermocnymi nitkami, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6 N. Pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. |  | szt. | 30
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
| UWAGA ! |  | UMOWA DEPOZYTU
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 5
Część nr | 5 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Żelowe maski nadkrtaniowe: - jednorazowego użytku, - sterylne, - rozmiary od 3-5. |  | szt. | 220
2 |  |  | Maska pełnotwarzowa: - do wentylacji nieinwazyjnej, - ze standardowym połączeniem kolankowym, - rozmiar M, L i XL |  | szt. | 50
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 6
Częśc nr | 6 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Stapler liniowy jednorazowy automatyczny, o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) |  | szt. | 50
2 |  |  | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) |  | szt. | 45
3 |  |  | Rączka staplera liniowego jednorazowa z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) |  | szt. | 35
4 |  |  | Ładunek uniwersalny do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt. | 40
5 |  |  | Rączka staplera liniowego jednorazowa z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) |  | szt. | 20
6 |  |  | Ładunek uniwersalny do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). |  | szt. | 20
7 |  |  | Stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) |  | szt. | 50
8 |  |  | Zestaw do przednich niskich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), posiadający dwie dźwignie: zamykającą oraz spustową, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Wysokość otwartej zszywki: 5,5mm. Rozmiary staplera: 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. |  | zestaw | 1
9 |  |  | Jednorazowy trokar bezpieczny (bezostrzowy) z rowkowaną kaniulą. Trokar wyposażony w uszczelkę z wprowadzającym lejkiem utrzymującym odmę oraz umożliwiający stosowanie o średnicy od 4,7 do 12mm. |  | op. | 5
x | x | x | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 7
Część nr | 7 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Sonda Sengstakena – Blakemore’a - wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z żylaków przełyku; - silikonowa; - linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy; - sterylna - opkowanie typu papier/folia Rozmiary CH 16-20 |  | szt | 8
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 8
Część nr | 8 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Osłona na lampę - sterylny pokrowiec na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem Rozmiar 95 x 130 mm |  | szt. | 200
2 |  |  | Ostrza do strzygarki 9667L-E Opakowanie a 50 szt. |  | op | 15
3 |  |  | Ręczniki z celulozy; miękkie, chłonne, do wycierania pacjentów. Rozmiar 70 x 80 cm. Gramatura 50-70g |  | szt. | 3000
4 |  |  | Ręczniki z celulozy; miękkie, chłonne, do wycierania pacjentów. Rozmiar ok 27 x 60 cm. Gramatura 50-70g |  | szt. | 1500
5 |  |  | Roztwór NaCl 0,9% do irygacji - wyrób medyczny Butelka odkręcana 500ml |  | szt. | 60
6 |  |  | Worek kolostomijny 1 częściowy, otwarty Otwór w cześci górnej płytki, wydajny filtr Wielkość - średni/medium |  | szt. | 20
7 |  |  | Worek na wymiociny j.u. |  | szt. | 3500
8 |  |  | Wzierniki Cusco j.u. sterylny Opakowanie folia. | XS,S,M,L | szt. | 4000
9 |  |  | Zestaw do nakłucia: - igła Veresa 16G, długość ok.150mm, mandryn zamknięty z dwoma otworami; - worek pojemnośći ok. 2 l z podziałką - strzykawka o pojemności ok. 60ml - dren z końcówką luer |  | szt. | 10
10 |  |  | Zestaw do nakłucia: - igła Veresa 16G, długość ok.150mm, mandryn zamknięty z dwoma otworami; - worek pojemnośći ok. 2 l z zastawką przeciwzwrotną - strzykawka o pojemności ok. 60ml - dren z końcówką luer |  | szt. | 30
11 |  |  | Igła bezpieczna typu Veresa z zamkniętą końcówką i 2 otworami. Łącznik luer-lock. Długość ok. 100-120mm. Opakowanie folia-papier. | 15-18G | szt. | 30
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 9
Część nr | 9 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Igła do pobierania leków, tępa 18G (1,2 mm dł. 30 - 40 mm) Igła ścięta pod kątem 45 stopni. Filtr 5 mikronów Produkt jałowy, jednorazowego użytku Opakowanie a 100 szt. |  | op | 70
2 |  |  | Igła do rozpuszczania leków z otworem zlokalizowanym bocznie, bez filtra. Przeznaczona do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z fiolek. Opakowanie a 100 szt. | 1,2 x 30-40 | op. | 100
3 |  |  | Osłonka na płyny infuzyjne światłoczułe Odpowiednia do butelek 100ml i 250ml Kolor - zielony/niebieski |  | szt. | 50
4 |  |  | Osłonka na płyny infuzyjne światłoczułe Odpowiednia do butelek 500ml i 1000ml Kolor - zielony/niebieski |  | szt. | 50
5 |  |  | Osłonka na worki do żywienia pozajelitowego Wielkość minimalna ok. 40 x 50 cm Kolor - zielony/niebieski |  | szt. | 200
6 |  |  | Przyrząd typu spike do przygotowywania i pobierania leków kompatybilny z opakowaniem typu Viaflo. Zawór samozamykający z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Możliwość stosowania max do 96 godz./100 nakłuć. |  | szt. | 900
7 |  |  | Dren PVC, przedłużacz. Długość 3000 mm 2x Luer-lock średnica 3,2mm; Kompatybilny z pompą do irygacji Sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 250
x |  |  | Razem | x | x | x |  | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 10
Część nr | 10 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Cewnik Foley - dwudrożny z balonikiem, z prowadnicą - lateks pokryty silikonem, z plastikową zastawką numer rozmiaru na cewniku i wielkość balonu, opakowanie foliowe pozwalające na aseptyczne wygięcie cewnika, zewnętrznie opakowanie folia/papier, | CH 6-10 | szt. | 80
2 |  |  | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty silikonem, rozmiar, objętość balonu podana bezpośrednio na cewniku, opakowanie podwójne, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu | CH 12-24 | szt. | 1600
3 |  |  | Cewnik Foley - dwudrożny - lateks pokryty silikonem, z plastikową zastawką, numer rozmiaru na cewniku, opakowanie foliowe i zewnętrznie opakowanie folia/papier | CH 26-28 | szt. | 150
4 |  |  | Cewnik Foley z balonikiem, dł. 40 - 43cm wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny, z końcówkami kodowanymi kolorami, pakowanie podwójne, opakowanie zewnętrzne folia/papier, opakowanie wewnętrzne folia, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu | CH 12-24 | szt. | 160
5 |  |  | Cewnik urologiczny Nelaton - sterylny, wykonany z PCV medycznego, nietoksyczny, zakończony owalnie z dwoma otworami bocznymi, pakowany papier-folia, kodowany kolorami końcówek, konektor półprzezroczysty | CH 6-20 | szt. | 220
6 |  |  | Zatyczka do cewnika - sterylna |  | szt. | 300
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 11
Część nr | 11 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Butelka - pojemnik do 24-godzinnej zbiórki moczu. | ok. 2500ml | szt. | 10
2 |  |  | Basen jednorazowego użytku z pulpy celulozowej | ok. 2000ml | szt. | 200
3 |  |  | Kaczka jednorazowego użytku z pulpy celulozowej |  | szt. | 150
4 |  |  | Miska nerkowata jednorazowego użytku ok. 28 cm/600ml |  | szt. | 7000
5 |  |  | Miska jednorazowego użytku z pulpy celulozowej, pojemność ok. 3000ml |  | szt. | 1000
6 |  |  | Łącznik do węży i cewników, niejałowy: - wykonany z PP, - dł. ok. 68mm, śr. przy kołnierzu 10,5 mm, śr. końcówki 8,8 mm. Opakowanie a 100 szt. |  | op | 2
7 |  |  | Worek do dobowej zbiórki moczu bez zawartości lateksu: - zawór spustowym typu poprzecznego T - zastawka antyrefluksyjna (antyzwrotna), - wyposażony w dren z końcówką uniwersalną (długość drenu ok. 90cm) - sterylny | 2L | szt. | 13000
8 |  |  | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym: - z komora pomiarowa 500ml, - dokładność pomiaru: co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach), - zawór antyrefluksyjny przy drenie, - pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, - dren o dł. min. 100cm z uniwersalnym łącznikiem schodkowym, - sterylny. | min. 2 L | szt. | 10
9 |  |  | Worki do moczu dla noworodków: - wykonane z folii PE (bez lateksu), - klej w części samoprzylepnej antyalergiczny. - sterylne, - anatomiczny wykrój ułatwiający aplikację dla chłopców. Opakowanie a 100szt | chłopcy | op | 10
10 |  |  | Worki do moczu dla noworodków: - wykonane z folii PE (bez lateksu), - klej w części samoprzylepnej antyalergiczny. - sterylne, - anatomiczny wykrój ułatwiający aplikację dla dziewczynek. Opakowanie a 100szt | dziewczynki | op | 10
11 |  |  | Wieszak do worków na mocz - plastikowy, uniwersalny, dwuramienny. |  | szt. | 500
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 12
Część nr | 12 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Miarki jednorazowe /centymetry/ podziałka 1 mm |  | szt. | 100
2 |  |  | Folia chirurgiczna samoprzylepna - poliuretanowa, matowa, zapobiegająca odbiciom i refleksom świetlnym. Jałowa. | Wymiary ok.15x28cm | szt. | 50
3 |  |  | Folia chirurgiczna samoprzylepna - poliuretanowa, matowa, zapobiegająca odbiciom i refleksom świetlnym. Jałowa. | Wymiary ok.30x28cm | szt. | 50
4 |  |  | Folia chirurgiczna samoprzylepna - poliuretanowa, matowa, zapobiegająca odbiciom i refleksom świetlnym. Jałowa. | Wymiary ok.45x28cm | szt. | 10
5 |  |  | Dren brzuszny 100 % silikon • sześć dużych profilowanych, atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości ok. 10 cm • atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu • długość drenu ok. 50 cm • pakowany podwójnie | CH 8-CH 27 | szt. | 450
6 |  |  | Szczotki chirurgiczne sterylne nasączone 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny. Pakowane a 1 szt. |  | szt. | 2040
7 |  |  | Zestaw do drenażu płynów z jamy brzusznej: - kaniula z igłą 16G ( 51 mmm długości) - po usunięciu igły pozostaje w powłokach tylko giętki cewnik, - worek do zbiórki płynów 8000ml z zastawka przeciwzwrotną, z odpływem, skalowany co 100ml, z wieszakiem, - dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym ( min. 85cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą ( min. 40cm dł.), - kranik trójdrożnego oraz strzykawka luer lock o poj. ok. 60ml, - sterylny. |  | szt. | 1
8 |  |  | Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu. Pojemność 150-200ml |  | szt. | 10
9 |  |  | Osłona na głowicę dopochwową/prezerwatywa bez zbiorniczka/ Pakowana pojedynczo. |  | szt. | 4320
10 |  |  | Kieliszki do leków. Opakowanie ok. 90 szt |  | op. | 420
11 |  |  | Okularki do fototerapii dla noworodka - elastyczna opaska wraz z ochronną osłoną na oczy, chroniącą przed szkodliwym promieniowaniem, - kształt litery Y, regulowane zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu główki, - bez lateksu Rozmiar - 28 cm. Opakowanie a 25 szt. |  | op | 2
12 |  |  | Dren płaski typu Jackson-Pratt 100 % silikon • część drenująca w formie taśmy, perforowana • część drenująca wewnętrznie ożebrowana o dł. 20 cm • pasek kontrastujący w RTG w części drenującej • długość zbiorcza transparentna 60cm, szerkość części płaskiej 4x10mm • pakowany podwójnie, sterylny |  | szt. | 100
13 |  |  | Dren płucząco ssący 100 % silikon • dren dwuświatłowy - światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu • na drenie silikonowa kryza przesówna • szerokość drenu 13 mm • długość drenu 35 cm • pakowany podwójnie, sterylny |  | szt. | 50
14 |  |  | Pasek drenujący 100 % silikon • pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu • wewnętrznie ożebrowany • szerokość drenu 8 mm • długość drenu 10 cm • sterylny |  | szt. | 200
15 |  |  | Zestaw do aspiracji i płukania drzewa oskrzelowego 100ml |  | szt. | 10
16 |  |  | Chusta trójkątna j.u. |  | szt. | 700
17 |  |  | Fartuch przedni polietylenowy cienki. Rozmiar ok. 71 x 110-120cm Opakowanie: 100 szt w kartonie. |  | op. | 10
18 |  |  | Fartuch przedni foliowy j.u., długi, gruby (grubość 100 mikr.) | XL | szt. | 1200
19 |  |  | Podkłady papierowe na rolce (prześcieradło papierowe), dwuwarstwowe, perforowane - perforacja na 38cm, jednorazowego użytku, przeznaczone do gabinetów zabiegowych. Min. gramatura warstwy 20g/m2 | szerokość ok. 50 cm. dł. ok. 80 m. | szt. | 660
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 13
Część nr | 13 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Zestaw do infuzji: - filtr 15µm w komorze kroplowej, - zacisk rolkowy, - końcówka Luer z zaworem zwrotnym, - kompatybilny z pompą objętościową Alaris GW | szt. |  | 900
2 |  |  | Zestaw do transfuzji krwi: - 1 górnym łącznik typu Y, - komora kroplowa w linii z filtrem 200µm, - końcówka Luer z zaworem zwrotnym, - dpowiedni do wlewów grawitacyjnych, - kompatybilny z pompą objętościową Alaris GW | szt. |  | 20
3 |  |  | Zestaw do infuzji uniwersalny do podawania leków oraz płynów infuzyjnych: - komora kroplowa z filtrem 15μm, - zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, - dodatkowy zawór rolkowy, - bez lateksu i DEHP, - kompatybilny z pompą objętościową Medima. | szt |  | 20
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.

## 14
Część nr | 14 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 6 m-cy | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice chirurgiczne jałowe. Wykonane z poliizoprenu, bezpudrowe. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany, kolor kremowy, długość min. 270mm Dostępne w rozmiarach 6,0 – 8,5. Sterylizowane promieniami gamma. | 6,0-8,5 | para | 600
2 |  |  | Rękawice chirurgiczne jałowe. Lateksowe bezpudrowe - lateks o zwiększonej lepkości ułatwiający chwyt narzędzia. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9,0. Sterylizowane radiacyjnie | 6,0-9,0 | para | 1000
3 |  |  | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Rozmiary XS – XL | XS-XL | szt. | 200000
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
| UWAGA ! |  | umowa na 6 miesięcy
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 15
Część nr | 15 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 6 m-cy | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice chirurgiczne jałowe. Lateksowe pudrowane. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9,0. Sterylizowane radiacyjnie | 6.0-9.0 | para | 4000
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
| UWAGA ! |  | umowa na 6 miesięcy
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 16
Część nr | 16 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 6 m-cy | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Rozmiary XS – XL Długość rękawicy min. 240mm | XS-XL | szt. | 300000
2 |  |  | Rękawice diagnostyczne wolne od akceleratorów chemicznych, nitrylowe, bezpudrowe. Niejałowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Rozmiary S-XL. | XS-XL | szt. | 1500
3 |  |  | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe. Niejałowe. Kształt uniwersalny, mankiet przedłużony, rolowany. Rozmiary S-XL. | S-XL | szt. | 20000
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
| UWAGA ! |  | umowa na 6 miesięcy
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
3) Zamawiający wymaga, aby opakowania rękawic były kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem bezdotykowego pobierania rękawic (wymiary przybliżone "kieszeni": 26cmx8cmx8,5cm). W przypadku innych opakowań konieczne jest dostarczenie do pierwszej dostawy systemu bezdotykowego pobierania rękawic umożliwiającego umieszczenie 3 rozmiarów rękawic równocześnie (3-częściowy) w ilości min 75 szt. - cena systemu powinna być wówczas wliczona w cenę rękawic.

## 17
Część nr | 17 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 6 m-cy | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe. Niejałowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Rozmiary XS – XL. | XS-XL | szt. | 10000
x | \ | x | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
| UWAGA ! |  | umowa na 6 miesięcy
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 18
Część nr | 18 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 12 m-cy | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Zestaw do podawania środków kontrastowych oraz soli fizjologicznej dedykowany do wstrzykiwacza OptiVantage marki Guebert. Skład zestawu: - dwie strzykawkio pojemności 200ml - dwa jednorazowe przeowdy napełniacza - jeden zwijany przewód Y o długości 150 cm z podwójnym zaworem zwrotnym Zestaw j.u. |  | szt. | 900
x | X | x | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.