## 1
Część nr | 1
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Gaziki do dezynfekcji skóry, nasączone 36,8% alkoholem izopropylowym i 47,3% etanolem. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy. Rozmiar 12,5 x 12 cm | B, F w czasie 15 sekund, wirusy -1 min. | opak. 100 szt | x | 800
X | X | RAZEM | X | X | X | x | X | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)
Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 2
Część nr | 2
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy /Nr EAN | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Gotowy preparat do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową na bazie dichlorowodorku octenidyny. Skuteczność bójcza wobec bakterii, grzybów, pierwotniaków. Produkt leczniczy. | x | 250 ml opakowanie z atomizerem | x | 200
2 |  |  |  | 1000 ml | x | 120
X | X | RAZEM | X | X |  | X | X | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)
d) kod EAN (dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych podlegających refundacji)

## 3
Część nr | 3
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Nazwa handlowa/producent | Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Gotowy do użycia preparat alkoholowy w płynie do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawartość alkoholu min. 80g/100g. Zawierający substancje pielęgnujące skórę (np. D-pantenol). Bez dodatku: barwników, konserwantów, chlorheksydyny, czwartorzędowych związków amonowych, gliceryny. Przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 - 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791 - 90 sek. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników łokciowych typu Dermados. | B, F, Tbc, V (Adeno, Noro, Polio) | 500ml | x | 500
2 |  | Gotowy do użycia preparat alkoholowy w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Zawartość alkoholu (propan-2-ol) min. 75g/100g. Zawierający substancje pielęgnujące skórę (np. D-pantenol). Bez dodatku: barwników, dodatków zapachowych. Przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 - 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791 - 90 sek. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników łokciowych typu Dermados. | B, F (min. C. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia) | 500ml | x | 500
3 |  | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych, bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych, parabenów. Preparat o pH neutralnym przeznaczony do skóry wrażliwej, zniszczonej, zawierający dodatkowo substancje pielęgnujące, łagodzące. Przebadany dermatologicznie, przeznaczony do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Opakowanie 500ml dostosowane do dozowników łokciowych typu Dermados. | x | 500ml | x | 400
4 |  | Preparat w formie emulsji (woda w oleju) do pielęgnacji skóry rąk oraz całego ciała. Szybko się wchłania. Bez zawartości parabenów, barwników. Zawiera składniki sprzyjające regeneracji skóry zniszczonej i suchej (vit. E, masło shea). Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji. Nie osłabia efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Opakowanie 500ml | x | 500ml | x | 50
5 |  | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, delikatnie myjące i pielęgnujące skórę. Nie wymaga użycia wody, nie powoduje podrażnienia skóry, błon śluzowych. Niwelujący przykre zapachy. pH ok. 7. Opakowanie 500ml | x | 500ml | x | 100
6 |  | Preparat w formie emulsji (olej w wodzie) do pielęgnacji skóry rąk oraz całego ciała. Szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Bez zawartości parabenów, barwników. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji. Nie osłabia efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Opakowanie 500ml | x | 500ml | x | 50
7 |  | Antybakteryjna emulsja myjąca. Do mycia i dekontaminacji włosów i ciała, również pod prysznicem. Neutralne pH, bez środków zapachowych, barwników. Brak wykluczeń do stosowania u dzieci. Opakowanie 500ml | B; MRSA | 500ml | x | 210
8 |  | Gotowy do użycia czepek przeznaczony do mycia oraz dekontaminacji włosów i skóry głowy. Nie wymaga użycia wody, spłukiwania, łatwy do zastosowania u pacjentów unieruchomionych. Bez Barwników i substancji zapachowych. Zawierający w składzie substancję skuteczną wobec MDRO. | x | 1 szt | x | 20
9 |  | Płyn do płukania i dekontaminacji jamy ustnej i gardła. Antybakteryjny, bezbarwny (nie przebarwia szkliwa). Bez zawartości alkoholu, chlorheksydyny. Przeznaczony do stosowania również przed i po zabiegach w obrębie jamy ustnej, do pielęgnacji jamy ustnej pacjentów w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Opakowanie 250ml | x | 250 ml | x | 140
10 |  | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nieinwazyjnych (również na oddziałach intensywnej opieki medycznej, położniczych, pediatrycznych). Spektrum: bakterie, prątki, drożdżaki, wirusy (w tym vaccinia, rota), spory (C. difficile) Opakowania 1l. | x | 1l | x | 12
11 |  | Uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk. Dozowanie przedramieniem. Wykonany w całości z trwałego tworzywa, bez elementów metalowych, przezroczystych, bez wystających elementów mocujących. Możliwość łatwego mycia i dezynfekcji - pompka i dozownik możliwy do łatwego demontażu. Do stosowania z pojemnikami 500ml oraz 1 l. | x | szt | x | 50
x | x | RAZEM | X | X | X | X | X | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)

## 4
Część nr | 4
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny do przedzabiegowej dezynfekcji skóry, również przed iniekcjami i nakłuciami naczyń. Substancje aktywne: wyłącznie alkohole; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych. z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL) Skuteczny na: bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Polio). Produkt leczniczy | bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Polio) | 250 ml opakowanie z atomizerem |  | 130
2 |  |  |  | 1 L |  | 30
3 |  | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony do przedzabiegowej dezynfekcji skóry, również przed iniekcjami i nakłuciami naczyń. Substancje aktywne: wyłącznie alkohole; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych. z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL) Skuteczny na: bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Polio). Produkt leczniczy | bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Polio) | 250 ml opakowanie z atomizerem |  | 10
4 |  |  |  | 1 L |  | 110
5 |  | Preparat do antyseptycznego przemywania ran niezakażonych i zakażonych, błon śluzowych, okolic dostępów naczyniowych i stomii. Zawierający poliheksanidynę i betainę. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, bez intensywnego zapachu, bez działania drażniącego na tkanki. Produkt jałowy. Trwałość do 8 tygodni po otwarciu opakowania. |  | 350 ml |  | 12
6 |  | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu. Skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii. Możliwość stosowania w postaci stężonej i po rozcieńczeniu. Opakowanie 1 l. |  | 1 L |  | 6
7 |  | Maść do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran, zawierający 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu. Skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii. Opakowanie - tuba 20 g |  | 20g | x | 10
8 |  | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, do rąk szczególnie wrażliwych. Oparty o min. trzy substancje aktywne z różnych grup chemicznych np.: 2-propanol, chlorek benzyloalkiloamoniowy, kwas undecylowy; bez zawartości jodu, chlorheksydyny, etanolu, kwasu mlekowego, fenolu i ich pochodnych. Barwiony. O przedłużonym działaniu. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 min. | Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym; HBV, HIV, Rota, wirusy opryszczki) | 0,5 L | x | 90
9 |  | Jednorazowe gaziki do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak wejścia do kanałów wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp., zawierające substancje aktywne: 2% diglukonian chlorheksydyny i 70% alkohol izopropylowy. Gramatura włókniny min. 25g/m2 Wymiar pojedynczej chusteczki min. 150x150mm |  | Opakowanie 100szt | x | 20
x | x | RAZEM | X | X |  | X | X | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)
d) kod EAN (dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych podlegających refundacji)

## 5
Część nr | 5
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Bez zawarości dodatkowych składników przeciwbakteryjnych, aldehydów, alkiloamin. | bakterie (w tym Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia wirus, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) - do 1 min | 1L | opakowanie ze spryskiwaczem | 500
2 |  | Preparat zawierający dwuaminę kokopropylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Bez zawartości: aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Skuteczny przeciwko: bakteriom, prątkom, larwom, wirusom otoczkowym i bezotoczkowym. Wyrób medyczny klasy IIb Rekomendacja do narzędzi Aesculap | B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV), Vaccinia - max do 15min. Adeno, Polyoma wg EN14476 do 1h | 1L | x | 70
3 |  |  |  | 5L | wymagane jest dostarczenie kompatybilnych pompek dozujących w ilości 1 szt. na każde 3 op. produktu | 10
X | X | RAZEM | X | X | X | x | X | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)

## 6
Część nr | 6
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych gotowe do użycia, bezalkoholowe, z zawartością czwartorzędowych związków amonowych. Mogą być stosowane na powierzchniach wrażliwych na alkohole, np. głowicach USG. Min. 6 miesięcy trwałości po otwarciu opakowania. Wymiar pojedynczej chusteczki min. 20 x 20 cm. | B, F (C. albicans, A. niger),Tbc, V, w czasie do 1 min. | opakowanie typu tuba a 200 szt. | x | 550
2 |  | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru, o działaniu sporobójczym. Chusteczki nie mogą pozostawiać czynnych związków na wycieranych powierzchniach, możliwość zastosowania w przypadku głowic USG. Wymiar pojedynczej chusteczki min. 20 x 20 cm. | B, F,Tbc, S (Cl. difficile), V (w tym Polio, Adeno) w czasie do 5 min. | opakowanie a 100 szt. (z systemem umożliwiającym wielokrotne otwieranie i zamykanie) | x | 50
X | X | RAZEM | X | X | X | X | X | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)

## 7
Część nr | 7
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Preparat na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia metodą zamgławiania. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Aerosept AF. | x | 10 l | x | 5
2 |  | Produkt do jednorazowej dezynfekcji bezdotykowej drogą powietrzną - do szybkiego użycia bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń, bez zasilania. Produkt dający gwarancję dotarcia i skutecznej dezynfekcji (szerokie spektrum) miejsc trudno dostępnych, w uzupełnieniu podstawowych procedur mycia i dezynfekcji. Wymagana dobra kompatybilność materiałowa. | B, Tbc, F, V | kubatura minimalna 150m3 | x | 20
3 |  | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni, również wrażliwych na działanie alkoholi, powierzchni kontaktujących się z żywnością. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Szeroka kompatybilność materiałowa, dobre właściwości myjące. Możliwość dozowania za pomocą automatycznych urządzeń dozujących. Skład na bazie czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości fenoli, aldehydów, alkoholi. Skuteczność w stężeniu 0,5% wobec bakterii (w tym Legionella), grzybów drożdżopodobnych (C.albicans), prątków (M.avium oraz M.terrae), wirusów HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota (możliwość poszerzenia działania wobec wirusów Noro, Adeno oraz grzybów: A.brasiliensis.) | x | 1 l | Wymagany zintegrowany z pojemnikiem przelewowy system dozowania | 200
4 |  |  |  | 5 l | Wymagane bezpłatne dostarczenie: - pompek dozujących kompatybilnych z opakowaniem produktu w ilości 1 szt. na każde 5 op. produktu | 160
5 |  | Suche chusteczki wiskozowo-poliestrowe przeznaczone do osuszania powierzchni, a po nasączeniu roztworem środka dezynfekcyjnego - do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia. Chusteczki niskopyłowe. Rozmiar pojedynczej chusteczki min: 15cm x 39 cm. Gramatura min. 50g/m2. Opakowanie: zwój 150 szt. perforowanych chusteczek, w opakowaniu foliowym z etykietą informacyjną. | x | rolki po 150 chusteczek | x | 240
6 |  | Pojemnik kompatybilny ze zwojami z poz. 5. Szczelnie zamykany, z systemem umożliwiającym pobieranie pojedynczych chusteczek. Wykonany z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | x |  | x | 20
7 |  | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie troklozenu sodu do mycia i dezynfekcji urządzeń oraz wodoodpornych powierzchni, dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych (m.in. wydzielin, wydalin, plam krwi). Stabilność nieużywanego roztworu roboczego min. 24 godziny. Skuteczność w wymaganym spektrum przy czasie kontaktu do 15 min. Opakowanie 200 tabletek x 3,25 g. | B wg EN 13727, prątki (M.avium i M.terrae) wg EN 14348, spory (w tym Cl.Difficile) wg EN 13704 grzyby wg EN 13624, wirusy (w tym Polio i Adeno wg EN 14476. | 200 tabl (1 op) | x | 250
X | X | RAZEM | X | X | X | X | X | 0 | X | 0
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy przetargowej automatycznych urządzeń dozujących kompatybilnych z preparatem z poz. 3 i 4 w ilości: 13 sztuk. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego: - dostarczenia i montażu urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją (w tym instrukcjami stanowiskowymi), - przeprowadzenia udokumentowanego przeglądu serwisowego min. 2 x w trakcie trwania umowy, - demontażu urządzeń po okresie użyczenia.
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)

## 8
Część nr | 8
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  | Preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu. Stosowany do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Przygotowanie roztworu bez konieczności stosowania wody ciepłej, bez użycia aktywatora. Czas aktywności sporządzonego roztworu o 36 godz. z możliwością kontroli paskami testowymi. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. | B, F, V, Tbc (Mycobacterium tuberculosis) - 10 min S (B. subtilus, Clostridium difficile) - max. do 15 min | 1,5kg | wymagane dostarczenie na każde opakowanie 50 sztuk pasków testowych | 7
x | x | RAZEM | X | X | X | X | X | 0 | X | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy (jeśli nadano)