## Formularz
Formularz asortymentowo - ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wilekość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia/ Specyfikacja | Spektrum | Pojemność/ Rozmiar opakowania/ jednostka miary | Uwagi Dodatkowe wymagania | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent/ Numer strony oferty, oznaczenie wymaganych dokumentów jakościowych
1 |  |  | Preparat na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych. Zakres działania bójczego: B, Tbc, F, V, S w czasie do 5 min. Zastosowanie do mycia manualnego oraz w myjniach. Możliwość wielokrotnego użycia - aktywność roztworu do 14 dni. Możliwość sprawdzania aktywności bójczej przy pomocy walidowanych pasków testowych. | B, Tbc, F, V, S | 5l | Wymagane bezpłatne dostarczenie: - pompek dozujących kompatybilnych z opakowaniem produktu w ilości 5 szt. | 400
2 |  |  | Pięcioenzymatyczny preparat do mycia endoskopów oraz innych termolabilnych i termostabilnych wyrobów medycznych. Działanie w czasie 1 min. Właściwości bakterio- i grzybostatyczne. Zastosowanie do mycia manualnego, półautomatycznego i automatycznego. |  | 5l | Wymagane bezpłatne dostarczenie: - pompek dozujących kompatybilnych z opakowaniem produktu w ilości 5 szt. | 100
3 |  |  | Dzierżawa 2 szt. myjni przeznaczonej do mycia narzędzi endoskopowych. |  | 1 miesiąc dzierżawy 2 szt. myjni |  | 24
X | X |  | RAZEM | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były ze sobą kompatybilne oraz aby posiadały rekomendację do stosowania w myjniach