Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Dostawa wyrobów medycznych” – sprawa nr 19/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakiety 4

Czy w pakiecie 4 w pozycji 1 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: amina i czwartorzędowy związek amonowy( 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól)). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Posiadające badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt. z przeliczeniem ilości pełnych opakowań. Trwałość po otwarciu – 30 dni.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2:

Dotyczy części nr 4:

- Czy Zamawiający w poz. 1  dopuści do oceny chusteczki typu Clinell, wykazujące potwierdzone badaniami działanie:

bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min.,

grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis ) – 2 min. oraz aktywność wobec wirusów: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min.; w rozmiarze 20cm x 25cm, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM w opakowaniu typu flow-pack, w rozmiarze 18x20cm, gramaturze 45g/m2, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Sporocide, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80szt po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? W rozmiarze 20cm x 30cm, wykazujące potwierdzone badaniami działanie:

bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min.;

grzybobójcze – 6 min.,

prątkobójcze (M. terae, M. avium) – 10 min.,

wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min.

oraz sporobójcze: C. difficile – 1 min.,

C. difficile Rybotyp O27 – 5 min.,

B. subtilis – 15 min., spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 2 Proteza stawu śródstopno-paliczkowego, silikonowa, jednoczęściowa

Czy Zamawiający dopuści silikonową, jednoczęściową protezę stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego oraz mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych.

Zestaw do MTP I zawiera dodatkowo jednorazowy sterylny przymiar służący do oceny wielkości implantu .

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 21.09.2021 r.