Szpital Miejski w Miastku Sp z o.o  - opis pomieszczeń Laboratorium z elementami wyposażenia

| Nr pom. | Przeznaczenie | Elementy wyposażenia | Opis stanu technicznego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bank Krwi | Klimatyzator typu Split, umywalka + fartuch z płytek ceramicznych, zabudowa meblowa szafki stojące z blatami 1 kpl, półki wiszące szt 2 | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket, ściany pomalowane farbami zmywalnymi. | Stan techniczny pomieszczenia bardzo dobry |
| 2 | Serologia | Klimatyzator typu Split, umywalka + fartuch z płytek ceramicznych, zabudowa meblowa szafki stojące 7 szt. + blaty, Pólki wiszące 3 szt. Regały 2 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket, ściany pomalowane farbami zmywalnymi. | Stan techniczny pomieszczenia bardzo dobry |
| 3 | Mikrobiologia | Umywalka + fartuch z płytek ceramicznych, szafy stojące z półkami 2 szt. Szafki stojące z blatami 3 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket, ściany pomalowane farbami zmywalnymi. | Posadzki stan bardzo dobry, ściany i sufit stan dobry |
| 4 | Mikrobiologia | Umywalka + fartuch z płytek ceramicznych, szafki stojące z blatami 10 szt. Regał z szafką 2 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket, ściany pomalowane farbami zmywalnymi. | Posadzki stan bardzo dobry, ściany stan dobry, sufit wymaga odmalowania - zaciek |
| 5 | Pom. socjalne | Szafki stojące z blatem 3 szt., umywalka + fartuch z płytek ceramicznych | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket, ściany pomalowane farbami zmywalnymi. | Posadzki stan bardzo dobry, ściany i sufit stan dobry |
| 6 | Węzeł sanitarny | Umywalka 3 szt., sedes 2 szt. | Ściany i podłogi z płytek ceramicznych. | Stan techniczny pomieszczenia dobry |
| 7 | Pomieszczenie biurowe z WC | WC - Umywalka, sedes | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket, ściany częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi. WC - Ściany i podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi . | Posadzki stan bardzo dobry, ściany i sufit stan dobry |
| 8 | Biochemia | Umywalka z fartuchem 2 szt., biurko komputerowe 1 szt., szafki stojące z blatem 7 szt., klimatyzator typu Split | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Sciany i sufit stan dobry |
| 9 | Analityka ogólna | Umywalka + fartuch z płytek ceramicznych, zlewozmywak z szafką, szafki stojące z blatem 6 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Ściany i sufit stan dobry |
| 10 | Punkt pobierania krwi/rejestracja |  | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. Umywalka + fartuch z płytek ceramicznych. | Ściany i sufit stan dobry |
| 11 | Komunikacja | - | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Ściany i sufit stan dobry |
| 12 | Magazyn | Regał metalowy - 3 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Ściany i sufit wymagają odnowienia powłok malarskich |
| 13/14 | Komunikacja | - | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Ściany i sufit stan dobry |
| 15 | Szatnia | Szafy ubraniowe 9 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Ściany i sufit stan dobry |
| 16 | Węzeł sanitarny | Sedes 1 szt., umywalka 1 szt., brodzik 1 komplet | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. WC i prysznic wyłożone płytkami ceramicznymi. | Stan ogólny – dobry |
| 17 | Magazyn | Szafy ubraniowe 6 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Ściany i sufit stan dobry |
| 18 | Korytarz | Szafa wnękowa 1 szt., wieszak na ubranie 2 szt., ławki drewniane 6 szt. | Posadzka wykonana z wykładziny typu Tarket. | Ściany i sufit stan dobry |

Przyjmujący:                                                                                                 Przekazujący: