Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Dostawa wyrobów medycznych” – sprawa nr 27/TP/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w zadaniu 5 i poz. 53 wymaga zgłębnika gastrostomijnego (G-tube) silikonowego z balonem, używanego jako wymiennik dotychczas założonego PEG o rozmiarze CH 20?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w zadaniu 5 i poz. 54 oczekuję zgłębnika jejunostomijnego PEG/J o rozmiarze PEG/J Ch 9, który powinien być stosowany z PEG Ch 18?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Ponadto:

Zamawiający doprecyzowuje że jednostką miary  w części 26, 27 i 28 jest:

dla części nr 26 – opakowanie po 50 szt.

dla części nr 27 i 28 – opakowanie po 100 szt.

Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.

Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy w zw. z art. 137 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiający udostępnia zmiany treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania po publikacji ogłoszenia w UPUE.

Powyższa zmiana  dotyczy  przedłużenia terminu składania ofert na dzień 05.01.2022 roku do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert na dzień 05.01.2022 roku o godz. 11:00.

Zmianie ulega pkt 1 i 3 DZIAŁU XIII  Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega pkt 1 DZIAŁU XI  Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. Było 22.03.2022r., jest 04.04.2022r.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 24.01.2021 r.